## All
Lux meter |  |  | Thorlabs (W)
|  |  | File 3 | File 4 | File 6
Green | Blue | Red | Green | Blue | Red
125 | 1489 | 1075 | 0.54254 | 3.9874 | 3.3174
125 | 1514 | 1082 | 0.54424 | 4.0327 | 3.3565
125 | 1537 | 1091 | 0.54576 | 4.0638 | 3.3707
125 | 1562 | 1098 | 0.54897 | 4.0944 | 3.4029
125 | 1586 | 1107 | 0.55097 | 4.1279 | 3.4186
124 | 1610 | 1113 | 0.55177 | 4.1537 | 3.4486
125 | 1633 | 1121 | 0.5488 | 4.1888 | 3.4622
125 | 1657 | 1128 | 0.45304 | 4.2204 | 3.4836
125 | 1681 | 1135 | 0.48786 | 4.2602 | 3.4988
125 | 1704 | 1142 | 0.54032 | 4.2713 | 3.5182
125 | 1727 | 1149 | 0.5266 | 4.3212 | 3.5444
125 | 1751 | 1155 | 0.53417 | 4.3482 | 3.5662
123 | 1774 | 1162 | 0.40385 | 4.3732 | 3.5807
123 | 1798 | 1168 | 0.3675 | 4.4104 | 3.6015
125 | 1821 | 1173 | 0.54785 | 4.4491 | 3.6219
126 | 1844 | 1179 | 0.55133 | 4.4632 | 3.6472
126 | 1867 | 1186 | 0.55 | 4.5012 | 3.6604
126 | 1890 | 1192 | 0.54342 | 4.5038 | 3.6729
126 | 1913 | 1196 | 0.52735 | 4.5685 | 3.6989
126 | 1936 | 1203 | 0.55586 | 4.5936 | 3.7201
126 | 1959 | 1208 | 0.55787 | 4.6119 | 3.7381
123 | 1981 | 1212 | 0.55776 | 4.6538 | 3.7499
120 | 2004 | 1217 | 0.55798 | 4.6794 | 3.7726
90 | 2026 | 1222 | 0.55817 | 4.7139 | 3.7895
102 | 2049 | 1226 | 0.55829 | 4.7423 | 3.8079
95 | 2071 | 1231 | 0.49322 | 4.7744 | 3.8182
105 | 2093 | 1235 | 0.00074619 | 4.7946 | 3.8494
116 | 2116 | 1239 | 0.00068935 | 4.8301 | 3.8531
118 | 2138 | 1243 | 0.00063967 | 4.8603 | 3.8711
119 | 2160 | 1247 | 0.00059646 | 4.8784 | 3.8844
119 | 2182 | 1251 | 0.00056051 | 4.9253 | 3.913
120 | 2204 | 1255 | 0.00052973 | 4.942 | 3.919
120 | 2225 | 1258 | 0.00050669 | 4.9839 | 3.9305
120 | 2247 | 1263 | 0.00048578 | 5.0039 | 3.9492
120 | 2268 | 187 | 0.00046589 | 5.0368 | 3.9606
120 | 2290 | 39 | 0.00044587 | 5.064 | 3.9851
120 | 2311 | 52 | 0.00042669 | 5.0844 | 3.9961
120 | 2333 | 66 | 0.00040953 | 5.1274 | 4.0098
120 | 2354 | 79 | 0.00039655 | 5.1489 | 4.0209
120 | 2375 | 92 | 0.00038365 | 5.1791 | 4.0344
120 | 2396 | 106 | 0.0003777 | 5.2096 | 4.051
120 | 2417 | 120 | 0.00037015 | 5.2114 | 4.067
121 | 2438 | 133 | 0.00036647 | 5.2694 | 4.0742
128 | 2459 | 147 | 0.00036298 | 5.297 | 4.0891
122 | 2479 | 160 | 0.00035068 | 5.3235 | 4.1
95 | 2500 | 174 | 0.00033659 | 5.3417 | 4.1152
98 | 2521 | 188 | 0.00031877 | 5.3631 | 4.124
129 | 2541 | 202 | 0.00031648 | 5.4112 | 4.1299
145 | 2562 | 216 | 0.00030236 | 5.4334 | 4.1552
146 | 2582 | 230 | 0.00030082 | 5.4635 | 4.1619
148 | 2602 | 244 | 0.00030897 | 5.4952 | 4.1797
138 | 2622 | 257 | 0.00031544 | 5.5138 | 4.1906
150 | 2642 | 271 | 0.00031058 | 5.5458 | 4.1962
138 | 2662 | 285 | 0.00030529 | 5.5631 | 4.2099
150 | 2682 | 299 | 0.0002845 | 5.6008 | 4.215
138 | 2702 | 313 | 0.00032677 | 5.6243 | 4.2276
132 | 2721 | 327 | 0.00027067 | 5.6554 | 4.2406
126 | 2740 | 341 | 0.00028905 | 5.6784 | 4.2477
126 | 2760 | 355 | 0.00025519 | 5.6997 | 4.2585
124 | 2779 | 369 | 0.00024553 | 5.7358 | 4.2666
123 | 2798 | 383 | 0.00027235 | 5.764 | 4.272
121 | 2820 | 397 | 0.00026062 | 5.7885 | 4.2844
121 | 437 | 411 | 0.00025623 | 5.816 | 4.2961
122 | 76 | 425 | 0.00023822 | 5.8437 | 4.3051
122 | 101 | 439 | 0.00021807 | 5.8685 | 4.3113
122 | 126 | 452 | 0.00024773 | 5.8938 | 4.3275
122 | 151 | 466 | 0.0002252 | 5.2277 | 1.596
122 | 177 | 480 | 0.00022811 | 0.10095 | 0.077923
122 | 202 | 493 | 0.00021221 | 0.13621 | 0.10817
122 | 227 | 507 | 0.00024996 | 0.16771 | 0.13495
123 | 252 | 521 | 0.00022175 | 0.20651 | 0.16783
124 | 277 | 534 | 0.00021943 | 0.23829 | 0.1952
123 | 302 | 548 | 0.00021626 | 0.27394 | 0.26179
105 | 327 | 561 | 0.00021079 | 0.33976 | 0.29398
122 | 352 | 575 | 0.00022533 | 0.37813 | 0.32476
121 | 378 | 588 | 0.025486 | 0.41654 | 0.35352
95 | 403 | 601 | 0.065706 | 0.44618 | 0.38386
110 | 428 | 614 | 0.10072 | 0.48337 | 0.41144
124 | 453 | 627 | 0.14286 | 0.51566 | 0.44494
123 | 478 | 640 | 0.17845 | 0.55253 | 0.47206
121 | 503 | 653 | 0.21705 | 0.58912 | 0.50598
126 | 528 | 666 | 0.25608 | 0.62343 | 0.53527
126 | 553 | 678 | 0.29123 | 0.66275 | 0.56338
126 | 579 | 691 | 0.35111 | 0.69297 | 0.6
126 | 604 | 703 | 0.38406 | 0.72565 | 0.62692
43 | 629 | 716 | 0.41903 | 0.7625 | 0.66036
0 | 654 | 728 | 0.45862 | 0.80037 | 0.69264
0 | 678 | 741 | 0.49783 | 0.84484 | 0.71231
0 | 703 | 753 | 0.53289 | 0.86887 | 0.75128
0 | 728 | 765 | 0.57404 | 0.90563 | 0.78007
0 | 753 | 777 | 0.60761 | 0.94209 | 0.81651
0 | 778 | 788 | 0.65067 | 0.9728 | 0.84276
0 | 803 | 800 | 0.6862 | 1.0137 | 0.87483
0 | 828 | 812 | 0.71935 | 1.0428 | 0.90683
0 | 853 | 823 | 0.75968 | 1.0839 | 0.93571
0 | 877 | 835 | 0.79555 | 1.1181 | 0.97055
0 | 902 | 846 | 0.83067 | 1.1575 | 1.0001
0 | 927 | 857 | 0.86937 | 1.1888 | 1.0206
0 | 952 | 868 | 0.90944 | 1.2097 | 1.0544
0 | 976 | 879 | 0.95077 | 1.2582 | 1.0869
0 | 1001 | 890 | 0.98601 | 1.2894 | 1.1259
0 | 1026 | 900 | 1.0209 | 1.3324 | 1.1527
0 | 1050 | 911 | 1.0536 | 1.3542 | 1.1856
0 | 1074 | 921 | 1.0936 | 1.3871 | 1.2248
0 | 1099 | 932 | 1.1311 | 1.4394 | 1.249
0 | 1123 | 942 | 1.1537 | 1.4679 | 1.2804
0 | 1148 | 952 | 1.2063 | 1.5034 | 1.2958
0 | 1172 | 961 | 1.2495 | 1.5394 | 1.3272
0 | 1196 | 971 | 1.2764 | 1.5766 | 1.3796
0 | 1221 | 980 | 1.3175 | 1.6056 | 1.3881
0 | 1245 | 990 | 1.358 | 1.6441 | 1.4272
0 | 1269 | 999 | 1.3971 | 1.6735 | 1.4595
0 | 1293 | 1008 | 1.4209 | 1.7306 | 1.4948
0 | 1317 | 1017 | 1.4634 | 1.7436 | 1.5253
0 | 1341 | 1026 | 1.5101 | 1.7664 | 1.5497
0 | 1365 | 1034 | 1.5201 | 1.8049 | 1.5865
0 | 1389 | 1043 | 1.5913 | 1.8716 | 1.6164
0 | 1413 | 1051 | 1.5967 | 1.8704 | 1.6475
0 | 1436 | 1060 | 1.6389 | 1.9169 | 1.6779
0 | 1460 | 1068 | 1.7045 | 1.9907 | 1.7016
5 | 1483 | 1076 | 1.7103 | 1.9782 | 1.7384
29 | 1507 | 1083 | 1.755 | 2.0075 | 1.7555
54 | 1530 | 1091 | 1.788 | 2.069 | 1.7994
78 | 1554 | 1098 | 1.8256 | 2.0855 | 1.8242
103 | 1577 | 1128 | 1.8605 | 2.1319 | 1.8916
128 | 1601 | 1135 | 1.8964 | 2.1632 | 1.903
153 | 1624 | 1142 | 1.9387 | 2.2041 | 1.9579
178 | 1647 | 1149 | 1.9725 | 2.2604 | 1.9896
203 | 1670 | 1154 | 2.0006 | 2.271 | 2.0177
227 | 1693 | 1161 | 2.0203 | 2.301 | 2.0333
251 | 1716 | 1168 | 2.0675 | 2.3369 | 2.0642
276 | 1739 | 1173 | 2.1294 | 2.3724 | 2.094
301 | 1762 | 1179 | 2.1364 | 2.4011 | 2.126
325 | 1785 | 1185 | 2.1875 | 2.4409 | 2.1533
350 | 1807 | 1191 | 2.2216 | 2.493 | 2.1777
374 | 1830 | 1196 | 2.227 | 2.5355 | 2.2115
399 | 1913 | 1200 | 2.2873 | 2.5746 | 2.2423
423 | 1936 | 1206 | 2.3165 | 2.5879 | 2.2604
447 | 1958 | 1211 | 2.3545 | 2.6165 | 2.2991
471 | 1981 | 1215 | 2.3893 | 2.6744 | 2.3454
495 | 2003 | 1220 | 2.4494 | 2.6869 | 2.3515
519 | 2025 | 1225 | 2.497 | 2.7119 | 2.3786
543 | 2048 | 1229 | 2.5271 | 2.7609 | 2.4077
567 | 2070 | 1234 | 2.5525 | 2.7996 | 2.4252
591 | 2092 | 1237 | 2.6175 | 2.8434 | 2.4651
615 | 2114 | 1242 | 2.6168 | 2.8758 | 2.49
639 | 2136 | 1246 | 2.6646 | 2.9006 | 2.5362
662 | 2158 | 1249 | 2.7152 | 2.9423 | 2.5393
686 | 2179 | 1253 | 2.7363 | 2.9721 | 2.5686
710 | 2201 | 1256 | 2.7649 | 2.9993 | 2.5995
734 | 2222 | 759 | 2.817 | 3.0475 | 2.6131
757 | 2244 | 33 | 2.8313 | 3.0797 | 2.6526
781 | 2265 | 47 | 2.878 | 3.1042 | 2.6649
804 | 2286 | 60 | 2.9074 | 3.1395 | 2.6967
827 | 2308 | 73 | 2.9555 | 3.1625 | 2.7365
850 | 2329 | 87 | 2.9939 | 3.2086 | 2.7515
873 | 2350 | 100 | 2.9868 | 3.2417 | 2.7544
897 | 2371 | 114 | 3.0351 | 3.2755 | 2.8073
920 | 2391 | 127 | 3.089 | 3.3029 | 2.8219
943 | 2413 | 141 | 3.1396 | 3.3353 | 2.8485
966 | 2433 | 154 | 3.13 | 3.3641 | 2.8862
988 | 2454 | 168 | 3.1689 | 3.3904 | 2.9199
1011 | 2475 | 182 | 3.2026 | 3.44 | 2.9255
1033 | 2495 | 196 | 3.243 | 3.459 | 2.9575
1056 | 2515 | 210 | 3.2662 | 3.5014 | 2.9813
1079 | 2536 | 223 | 3.3049 | 3.534 | 3.0189
1101 | 2556 | 237 | 3.3448 | 3.572 | 3.0423
1124 | 2576 | 251 | 3.3774 | 3.5961 | 3.0445
1146 | 2596 | 265 | 3.42 | 3.6303 | 3.077
1168 | 2616 | 279 | 3.4459 | 3.6599 | 3.1001
1190 | 2635 | 293 | 3.473 | 3.7014 | 3.1232
1212 | 2656 | 307 | 3.5081 | 3.7217 | 3.1423
1234 | 2675 | 321 | 3.528 | 3.7574 | 3.1718
1256 | 2694 | 335 | 3.5824 | 3.7791 | 3.1983
1278 | 2714 | 348 | 3.6035 | 3.8152 | 3.2136
1300 | 2734 | 362 | 3.6363 | 3.8375 | 3.239
1322 | 2753 | 376 | 3.6732 | 3.8872 | 3.2607
1343 | 2773 | 390 | 3.6989 | 3.9231 | 3.285
1364 | 1687 | 404 | 3.7408 | 3.9383 | 3.3055
1386 | 65 | 418 | 3.7604 | 3.985 | 3.3189
1407 | 90 | 432 | 3.7895 | 4.0163 | 3.3519
1429 | 114 | 446 | 3.8246 | 4.0409 | 3.3658
1450 | 139 | 459 | 3.8724 | 4.0604 | 3.3958
1471 | 164 | 473 | 3.893 | 4.1005 | 3.4155
1492 | 189 | 487 | 3.914 | 4.1283 | 3.4297
1513 | 214 | 500 | 3.9423 | 4.1586 | 3.4444
1534 | 238 | 514 | 3.9896 | 4.1984 | 3.4695
1554 | 263 | 527 | 4.0124 | 4.235 | 3.4925
1575 | 288 | 541 | 4.0145 | 4.2522 | 3.5144
1596 | 313 | 554 | 4.0698 | 4.2888 | 3.531
1616 | 338 | 567 | 4.1104 | 4.3067 | 3.553
1637 | 363 | 581 | 4.1445 | 4.3423 | 3.5724
1657 | 388 | 594 | 4.1688 | 4.3791 | 3.5888
1677 | 413 | 607 | 4.1943 | 4.3943 | 3.6099
1697 | 437 | 620 | 4.228 | 4.4522 | 3.6339
1718 | 462 | 633 | 4.2592 | 4.4548 | 3.6476
1738 | 487 | 646 | 4.2971 | 4.488 | 3.661
1813 | 512 | 659 | 4.3269 | 4.5355 | 3.6771
1833 | 537 | 671 | 4.3501 | 4.5607 | 3.7032
1852 | 562 | 684 | 4.379 | 4.5834 | 3.7132
1872 | 587 | 697 | 4.4145 | 4.6239 | 3.7367
1891 | 611 | 709 | 4.4339 | 4.6478 | 3.7512
1911 | 636 | 722 | 4.4654 | 4.6724 | 3.7736
1930 | 661 | 734 | 4.4998 | 4.7044 | 3.7735
1950 | 685 | 746 | 4.5193 | 4.734 | 3.802
1969 | 710 | 758 | 4.5511 | 4.7672 | 3.825
1988 | 735 | 770 | 4.5721 | 4.7925 | 3.8183
2008 | 760 | 782 | 4.6185 | 4.8197 | 3.8562
2027 | 784 | 793 | 4.6399 | 4.8584 | 3.863
2045 | 809 | 805 | 4.6897 | 4.8871 | 3.8861
2064 | 833 | 817 | 4.6993 | 4.9152 | 3.903
2083 | 858 | 828 | 4.734 | 4.9492 | 3.9067
2102 | 882 | 839 | 4.7695 | 4.9714 | 3.9314
2120 | 907 | 851 | 4.7882 | 5.005 | 3.9477
2138 | 932 | 861 | 4.8085 | 5.0323 | 3.9579
2157 | 956 | 872 | 4.8516 | 5.0593 | 3.9729
2175 | 981 | 883 | 4.8886 | 5.0885 | 3.9863
2194 | 1005 | 894 | 4.904 | 5.1177 | 3.9961
2212 | 1029 | 905 | 4.9384 | 5.1501 | 4.0192
2230 | 1053 | 915 | 4.9646 | 5.1682 | 4.0291
2247 |  | 925 | 4.9849 | 5.2046 | 4.0385
2265 |  | 935 | 5.0198 | 5.2305 | 4.0503
2283 |  | 945 | 5.0575 | 5.264 | 4.0626
2301 |  | 955 | 5.0728 | 5.2889 | 4.0778
2319 |  | 965 | 5.0813 | 5.3143 | 4.0948
2336 |  | 974 | 5.1202 | 5.351 | 4.1002
2354 |  | 984 | 5.1679 | 5.373 | 4.1122
2371 |  | 993 | 5.1935 | 5.4045 | 4.1158
2388 |  | 1002 | 5.2112 | 5.4245 | 4.1337
2406 |  | 1011 | 5.2432 | 5.4461 | 4.1428
2423 |  | 1020 | 5.2709 | 5.4881 | 4.1559
2440 |  | 1029 | 5.2864 | 5.5081 | 4.1703
2457 |  | 1037 | 5.3248 | 5.5343 | 4.1777
2475 |  | 1046 | 5.3497 | 5.5634 | 4.1909
2492 |  | 1054 | 5.3779 | 5.5937 | 4.1966
2508 |  | 1062 | 5.4004 | 5.6173 | 4.2058
2526 |  | 1070 | 5.4295 | 5.6468 | 4.2048
2542 |  | 1078 | 5.4578 | 5.6739 | 4.2246
1361 |  | 1085 | 5.4793 | 5.6992 | 4.2381
61 |  | 1093 | 5.5049 | 5.7262 | 4.2439
84 |  | 1123 | 5.5259 | 5.7541 | 4.2526
106 |  | 1130 | 5.5703 | 5.7767 | 4.2622
128 |  | 1137 | 5.5969 | 5.8031 | 4.2696
151 |  | 1143 | 5.6125 | 5.842 | 3.3384
173 |  | 1150 | 5.6477 | 1.2686 | 0.077152
195 |  | 1156 | 5.6748 | 0.09962 | 0.10714
218 |  | 1162 | 5.6977 | 0.13446 | 0.13367
240 |  | 1169 | 5.7248 | 0.16538 | 0.16632
262 |  | 1175 | 5.7509 | 0.20335 | 0.19341
285 |  | 1180 | 5.7776 | 0.23509 | 0.22336
307 |  | 1186 | 5.8018 | 0.27033 | 0.27877
329 |  | 1191 | 5.8293 | 0.33548 | 0.31123
352 |  | 1196 | 5.8557 | 0.37225 | 0.34049
373 |  | 1202 | 5.8774 | 0.40688 | 0.36939
396 |  | 1207 | 4.2352 | 0.43867 | 0.39992
418 |  | 1212 | 0.098253 | 0.47807 | 0.42985
440 |  | 1217 | 0.13365 | 0.51129 | 0.45857
462 |  | 1221 | 0.16504 | 0.54664 | 0.49079
484 |  | 1226 | 0.20322 | 0.5786 | 0.52042
507 |  | 1230 | 0.23497 | 0.6143 | 0.55056
529 |  | 1234 | 0.27001 | 0.64728 | 0.57876
550 |  | 1238 | 0.33516 | 0.68058 | 0.61746
572 |  | 1241 | 0.37218 | 0.72269 | 0.64145
594 |  | 1246 | 0.40491 | 0.75387 | 0.67237
616 |  | 1249 | 0.43973 | 0.78959 | 0.70439
638 |  | 1252 | 0.47518 | 0.82565 | 0.734
660 |  | 1257 | 0.50634 | 0.85482 | 0.76716
682 |  | 28 | 0.54544 | 0.90746 | 0.7923
704 |  | 41 | 0.57644 | 0.92641 | 0.82852
725 |  | 54 | 0.61205 | 0.96446 | 0.85116
747 |  | 68 | 0.64661 | 1.0027 | 0.88174
769 |  | 81 | 0.67816 |  | 0.91992
791 |  | 94 | 0.71635 |  | 0.94826
812 |  | 108 | 0.74731 |  | 0.98074
834 |  | 121 | 0.78441 |  | 1.0118
855 |  | 135 | 0.81799 |  | 1.0406
877 |  | 149 | 0.85219 |  | 1.0762
898 |  | 162 | 0.88895 |  | 1.0997
919 |  | 176 | 0.92278 |  | 1.1389
941 |  | 190 | 0.95586 |  | 1.156
962 |  | 204 | 0.99124 |  | 1.2015
983 |  | 217 | 1.0365 |  | 1.2233
1005 |  | 231 | 1.0654 |  | 1.2556
1026 |  | 245 | 1.0881 |  | 1.2879
1047 |  | 259 | 1.1241 |  | 1.3162
1068 |  | 273 | 1.1637 |  | 1.3549
1089 |  | 287 | 1.2011 |  | 1.3911
1110 |  | 301 | 1.2369 |  | 1.4014
1131 |  | 314 | 1.2535 |  | 1.4413
1152 |  | 328 | 1.2985 |  | 1.4654
1172 |  | 342 | 1.3283 |  | 1.4928
1193 |  |  | 1.3646 |  | 1.5325
1214 |  |  | 1.3882 |  | 1.5588
1234 |  |  | 1.4339 |  | 1.5958
1255 |  |  | 1.4496 |  | 1.6113
1275 |  |  | 1.4979 |  | 1.6533
1296 |  |  | 1.5327 |  | 1.6688
1316 |  |  | 1.5729 |  | 1.7202
1337 |  |  | 1.5971 |  | 1.7414
1357 |  |  | 1.638 |  | 1.7872
1377 |  |  | 1.6669 |  | 1.8136
1397 |  |  | 1.691 |  | 1.8446
1418 |  |  | 1.7285 |  | 1.8834
1438 |  |  | 1.7714 |  | 1.9047
1458 |  |  | 1.7991 |  | 1.9228
1478 |  |  | 1.8347 |  | 1.9598
1498 |  |  | 1.8664 |  | 1.997
1518 |  |  | 1.9068 |  | 2.0171
1538 |  |  | 1.9402 |  | 2.0469
1558 |  |  | 1.9678 |  | 2.083
1577 |  |  | 1.996 |  | 2.1059
1597 |  |  | 2.035 |  | 2.1342
1617 |  |  | 2.0664 |  | 2.1666
1637 |  |  | 2.0995 |  | 2.1945
1656 |  |  | 2.1336 |  | 2.2266
1676 |  |  | 2.1681 |  | 2.2523
1695 |  |  | 2.1995 |  | 2.2676
1714 |  |  | 2.2293 |  | 2.3131
1734 |  |  | 2.2676 |  | 2.3325
1807 |  |  | 2.3037 |  | 2.3537
1827 |  |  | 2.3282 |  | 2.3838
1846 |  |  | 2.3635 |  | 2.408
1865 |  |  | 2.3933 |  | 2.4515
|  |  | 2.4292 |  | 2.4663
|  |  | 2.4762 |  | 2.4928
|  |  | 2.5137 |  | 2.5287
2.5541
2.5793
2.6224
2.6316
2.6578
2.6816
2.699
2.7203
2.7802
2.7733
2.8073
2.8366
2.8576
2.8867
2.9169
2.9355
2.9474
2.9837
3.0098
3.0345
3.0578
3.0791
3.1096
3.1232
3.1513
3.1741
3.197
3.2197
3.239
3.2674
3.2815
3.3124
3.3211
3.3609
3.3744
3.3923
3.4187
3.4283
3.4568
3.4711
3.4898
3.5154
3.5252
3.5481
3.5587
3.5849
3.6067
3.6261
3.6438
3.6611
3.6663
3.6951
3.7004
3.7293
3.7429
3.7548
3.7631
3.7959
3.8187
3.8257
3.8346
3.8589
3.8688
3.8912
3.9053
3.9187
3.9352
3.9546
3.9691
3.9739
3.9892
4.0037
4.0156
4.026
4.0439
4.0438
4.0666
4.0803
4.0895
4.099
4.1174
4.1257
4.1367
4.1406
4.1564
4.1635
4.1719
4.1873
4.1946
4.2038
4.2162
4.222
4.2308
4.2417
4.2488
2.7763
0.07687
0.10658
0.13312
0.16543
0.19265
0.22246
0.27817
0.30957
0.33793
0.36718
0.39859
0.42772
0.45837
0.48669
0.52047
0.55172
0.57679
0.60986
0.63863
0.67479
0.69464
0.72916
0.76072
0.79124
0.82091
0.85291
0.8824
0.90918
0.9459
0.97522
1.0061
1.0322
1.0764
1.0924
1.1317
1.1545
1.1883
1.2205
1.2501
1.284
1.3134
1.3432
1.3703
1.402
1.4381
1.453
1.4967
1.5233
1.5576
1.5815
1.6125
1.6497
1.6662
1.706
1.7357
1.7651
1.7986
1.824
1.8655
1.8908
1.9313
1.9578
1.9775
2.0218
2.0421
2.0707
2.095
2.1532
2.1481
2.1745
2.2181
2.2425
2.2722
2.3008
2.3137
2.3499
2.3774
2.4157
2.4293
2.4611
2.4953
2.5109
2.5471
2.5697
2.6004
2.6188
2.6375
2.6722
2.7017
2.7187
2.7736
2.7882
2.8033
2.8291
2.8554
2.878
2.8975
2.9302
2.9574
2.9779
3
3.0312
3.0461
3.0713
3.0992
3.118
3.1412
3.167
3.1872
3.2075
3.2294
3.2586
3.2697
3.3027
3.3161
3.3252
3.361
3.371
3.4064
3.4224
3.443
3.4583
3.4867
3.4992
3.5083
3.5477
3.563
3.5704
3.5989
3.6056
3.6348
3.6472
3.674
3.6879
3.7056
3.7168
3.7315
3.7399
3.7647
3.7865
3.8026
3.8144
3.8273
3.8423
3.8575
3.8679
3.8899
3.8914
3.9253
3.933
3.9481
3.9587
3.9746
3.9866
4.003
4.0131
4.024
4.0444
4.0507
4.0588
4.0756
4.076
4.0966
4.1117
4.1224
4.1289
4.1419
4.1539
4.1636
4.1726
4.1825
4.1901
4.2002
4.209
4.2167
4.2256
4.2334
2.8984
0.076411
0.10622
0.13238
0.16476
0.19183
0.22164
0.27835
0.30908
0.33775
0.36571
0.40002
0.42761
0.45927
0.48662
0.51682
0.54715
0.578
0.61209
0.63728
0.66798
0.70143
0.72738
0.76208
0.7887
0.82141
0.85196
0.87928
0.91358
0.93748
0.97509
1.0006
1.0319
1.0666
1.0891
1.1229
1.1539
1.1888
1.2172
1.2468
1.279
1.3098
1.338
1.3908
1.3988
1.4351
1.461
1.4877
1.5307
1.5632
1.5851
1.6143
1.6429
1.6701
1.7025
1.7359
1.7596
1.8049
1.8262
1.8631
1.8874
1.9219
1.9526
1.9933
2.0229
2.0353
2.0808
2.1004
2.1105
2.1416
2.1853
2.2139
2.2354
2.2803
2.3013
2.3238
2.3415
2.3787
2.4012
2.4295
2.4666
2.4937
2.5105
2.5463
2.5629
2.6127
2.631
2.6513
2.6717
2.7373
2.7398
2.7497
2.776
2.807
2.8248
2.8523
2.874
2.912
2.9158
2.9581
2.9785
2.9933
3.0217
3.0437
3.0687
3.0897
3.1139
3.1414
3.1566
3.1842
3.2059
3.227
3.2507
3.2705
3.2923
3.3104
3.3306
3.3543
3.3884
3.3821
3.4202
3.4359
3.4667
3.4706
3.4962
3.5082
3.5368
3.5526
3.5759
3.5858
3.6103
3.6173
3.6485
3.6659
3.6712
3.6978
3.709
3.7206
3.7531
3.7592
3.7761
3.7925
3.8137
3.8245
3.8413
3.8546
3.8755
3.8794
3.8972
3.919
3.9255
3.9387
3.9572
3.9694
3.9837
3.9996
4.008
4.0181
4.0355
4.0481
4.0587
4.0701
4.0792
4.0981
4.1052
4.1085
4.1235
4.1378
4.1488
4.1566
4.1675
4.1767
4.1858
4.1929
4.2003
4.2111
4.2187
4.229
2.5086
0.076282
0.106
0.13231
0.16462
0.19158
0.22123
0.27755
0.30676
0.33674
0.36682
0.3962

## Calibration curves
RGB Angle 100 deg/ Distance bottom 2 cm/ Distance top 11 cm | Green |  | Blue |  | Red
Light intensity byte value (0-255) | Illuminance (Lux) | Irradiance (µW/mm^2) | Illuminance (Lux) | Irradiance (µW/mm^2) | Illuminance (Lux) | Irradiance (µW/mm^2)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 11.371 | 0.02778 | 12.4112 | 0.02708 | 7.3424 | 0.02497
2 | 22.732 | 0.05552 | 24.8108 | 0.05412 | 14.6666 | 0.04988
3 | 34.083 | 0.08322 | 37.1988 | 0.08112 | 21.9726 | 0.07473
4 | 45.424 | 0.11088 | 49.5752 | 0.10808 | 29.2604 | 0.09952
5 | 56.755 | 0.1385 | 61.94 | 0.135 | 36.53 | 0.12425
6 | 68.076 | 0.16608 | 74.2932 | 0.16188 | 43.7814 | 0.14892
7 | 79.387 | 0.19362 | 86.6348 | 0.18872 | 51.0146 | 0.17353
8 | 90.688 | 0.22112 | 98.9648 | 0.21552 | 58.2296 | 0.19808
9 | 101.979 | 0.24858 | 111.2832 | 0.24228 | 65.4264 | 0.22257
10 | 113.26 | 0.276 | 123.59 | 0.269 | 72.605 | 0.247
11 | 124.531 | 0.30338 | 135.8852 | 0.29568 | 79.7654 | 0.27137
12 | 135.792 | 0.33072 | 148.1688 | 0.32232 | 86.9076 | 0.29568
13 | 147.043 | 0.35802 | 160.4408 | 0.34892 | 94.0316 | 0.31993
14 | 158.284 | 0.38528 | 172.7012 | 0.37548 | 101.1374 | 0.34412
15 | 169.515 | 0.4125 | 184.95 | 0.402 | 108.225 | 0.36825
16 | 180.736 | 0.43968 | 197.1872 | 0.42848 | 115.2944 | 0.39232
17 | 191.947 | 0.46682 | 209.4128 | 0.45492 | 122.3456 | 0.41633
18 | 203.148 | 0.49392 | 221.6268 | 0.48132 | 129.3786 | 0.44028
19 | 214.339 | 0.52098 | 233.8292 | 0.50768 | 136.3934 | 0.46417
20 | 225.52 | 0.548 | 246.02 | 0.534 | 143.39 | 0.488
21 | 236.691 | 0.57498 | 258.1992 | 0.56028 | 150.3684 | 0.51177
22 | 247.852 | 0.60192 | 270.3668 | 0.58652 | 157.3286 | 0.53548
23 | 259.003 | 0.62882 | 282.5228 | 0.61272 | 164.2706 | 0.55913
24 | 270.144 | 0.65568 | 294.6672 | 0.63888 | 171.1944 | 0.58272
25 | 281.275 | 0.6825 | 306.8 | 0.665 | 178.1 | 0.60625
26 | 292.396 | 0.70928 | 318.9212 | 0.69108 | 184.9874 | 0.62972
27 | 303.507 | 0.73602 | 331.0308 | 0.71712 | 191.8566 | 0.65313
28 | 314.608 | 0.76272 | 343.1288 | 0.74312 | 198.7076 | 0.67648
29 | 325.699 | 0.78938 | 355.2152 | 0.76908 | 205.5404 | 0.69977
30 | 336.78 | 0.816 | 367.29 | 0.795 | 212.355 | 0.723
31 | 347.851 | 0.84258 | 379.3532 | 0.82088 | 219.1514 | 0.74617
32 | 358.912 | 0.86912 | 391.4048 | 0.84672 | 225.9296 | 0.76928
33 | 369.963 | 0.89562 | 403.4448 | 0.87252 | 232.6896 | 0.79233
34 | 381.004 | 0.92208 | 415.4732 | 0.89828 | 239.4314 | 0.81532
35 | 392.035 | 0.9485 | 427.49 | 0.924 | 246.155 | 0.83825
36 | 403.056 | 0.97488 | 439.4952 | 0.94968 | 252.8604 | 0.86112
37 | 414.067 | 1.0012 | 451.4888 | 0.97532 | 259.5476 | 0.88393
38 | 425.068 | 1.0275 | 463.4708 | 1.0009 | 266.2166 | 0.90668
39 | 436.059 | 1.0538 | 475.4412 | 1.0265 | 272.8674 | 0.92937
40 | 447.04 | 1.08 | 487.4 | 1.052 | 279.5 | 0.952
41 | 458.011 | 1.1062 | 499.3472 | 1.0775 | 286.1144 | 0.97457
42 | 468.972 | 1.1323 | 511.2828 | 1.1029 | 292.7106 | 0.99708
43 | 479.923 | 1.1584 | 523.2068 | 1.1283 | 299.2886 | 1.0195
44 | 490.864 | 1.1845 | 535.1192 | 1.1537 | 305.8484 | 1.0419
45 | 501.795 | 1.2105 | 547.02 | 1.179 | 312.39 | 1.0642
46 | 512.716 | 1.2365 | 558.9092 | 1.2043 | 318.9134 | 1.0865
47 | 523.627 | 1.2624 | 570.7868 | 1.2295 | 325.4186 | 1.1087
48 | 534.528 | 1.2883 | 582.6528 | 1.2547 | 331.9056 | 1.1309
49 | 545.419 | 1.3142 | 594.5072 | 1.2799 | 338.3744 | 1.153
50 | 556.3 | 1.34 | 606.35 | 1.305 | 344.825 | 1.175
51 | 567.171 | 1.3658 | 618.1812 | 1.3301 | 351.2574 | 1.197
52 | 578.032 | 1.3915 | 630.0008 | 1.3551 | 357.6716 | 1.2189
53 | 588.883 | 1.4172 | 641.8088 | 1.3801 | 364.0676 | 1.2407
54 | 599.724 | 1.4429 | 653.6052 | 1.4051 | 370.4454 | 1.2625
55 | 610.555 | 1.4685 | 665.39 | 1.43 | 376.805 | 1.2843
56 | 621.376 | 1.4941 | 677.1632 | 1.4549 | 383.1464 | 1.3059
57 | 632.187 | 1.5196 | 688.9248 | 1.4797 | 389.4696 | 1.3275
58 | 642.988 | 1.5451 | 700.6748 | 1.5045 | 395.7746 | 1.3491
59 | 653.779 | 1.5706 | 712.4132 | 1.5293 | 402.0614 | 1.3706
60 | 664.56 | 1.596 | 724.14 | 1.554 | 408.33 | 1.392
61 | 675.331 | 1.6214 | 735.8552 | 1.5787 | 414.5804 | 1.4134
62 | 686.092 | 1.6467 | 747.5588 | 1.6033 | 420.8126 | 1.4347
63 | 696.843 | 1.672 | 759.2508 | 1.6279 | 427.0266 | 1.4559
64 | 707.584 | 1.6973 | 770.9312 | 1.6525 | 433.2224 | 1.4771
65 | 718.315 | 1.7225 | 782.6 | 1.677 | 439.4 | 1.4983
66 | 729.036 | 1.7477 | 794.2572 | 1.7015 | 445.5594 | 1.5193
67 | 739.747 | 1.7728 | 805.9028 | 1.7259 | 451.7006 | 1.5403
68 | 750.448 | 1.7979 | 817.5368 | 1.7503 | 457.8236 | 1.5613
69 | 761.139 | 1.823 | 829.1592 | 1.7747 | 463.9284 | 1.5822
70 | 771.82 | 1.848 | 840.77 | 1.799 | 470.015 | 1.603
71 | 782.491 | 1.873 | 852.3692 | 1.8233 | 476.0834 | 1.6238
72 | 793.152 | 1.8979 | 863.9568 | 1.8475 | 482.1336 | 1.6445
73 | 803.803 | 1.9228 | 875.5328 | 1.8717 | 488.1656 | 1.6651
74 | 814.444 | 1.9477 | 887.0972 | 1.8959 | 494.1794 | 1.6857
75 | 825.075 | 1.9725 | 898.65 | 1.92 | 500.175 | 1.7063
76 | 835.696 | 1.9973 | 910.1912 | 1.9441 | 506.1524 | 1.7267
77 | 846.307 | 2.022 | 921.7208 | 1.9681 | 512.1116 | 1.7471
78 | 856.908 | 2.0467 | 933.2388 | 1.9921 | 518.0526 | 1.7675
79 | 867.499 | 2.0714 | 944.7452 | 2.0161 | 523.9754 | 1.7878
80 | 878.08 | 2.096 | 956.24 | 2.04 | 529.88 | 1.808
81 | 888.651 | 2.1206 | 967.7232 | 2.0639 | 535.7664 | 1.8282
82 | 899.212 | 2.1451 | 979.1948 | 2.0877 | 541.6346 | 1.8483
83 | 909.763 | 2.1696 | 990.6548 | 2.1115 | 547.4846 | 1.8683
84 | 920.304 | 2.1941 | 1002.1032 | 2.1353 | 553.3164 | 1.8883
85 | 930.835 | 2.2185 | 1013.54 | 2.159 | 559.13 | 1.9083
86 | 941.356 | 2.2429 | 1024.9652 | 2.1827 | 564.9254 | 1.9281
87 | 951.867 | 2.2672 | 1036.3788 | 2.2063 | 570.7026 | 1.9479
88 | 962.368 | 2.2915 | 1047.7808 | 2.2299 | 576.4616 | 1.9677
89 | 972.859 | 2.3158 | 1059.1712 | 2.2535 | 582.2024 | 1.9874
90 | 983.34 | 2.34 | 1070.55 | 2.277 | 587.925 | 2.007
91 | 993.811 | 2.3642 | 1081.9172 | 2.3005 | 593.6294 | 2.0266
92 | 1004.272 | 2.3883 | 1093.2728 | 2.3239 | 599.3156 | 2.0461
93 | 1014.723 | 2.4124 | 1104.6168 | 2.3473 | 604.9836 | 2.0655
94 | 1025.164 | 2.4365 | 1115.9492 | 2.3707 | 610.6334 | 2.0849
95 | 1035.595 | 2.4605 | 1127.27 | 2.394 | 616.265 | 2.1042
96 | 1046.016 | 2.4845 | 1138.5792 | 2.4173 | 621.8784 | 2.1235
97 | 1056.427 | 2.5084 | 1149.8768 | 2.4405 | 627.4736 | 2.1427
98 | 1066.828 | 2.5323 | 1161.1628 | 2.4637 | 633.0506 | 2.1619
99 | 1077.219 | 2.5562 | 1172.4372 | 2.4869 | 638.6094 | 2.181
100 | 1087.6 | 2.58 | 1183.7 | 2.51 | 644.15 | 2.2
101 | 1097.971 | 2.6038 | 1194.9512 | 2.5331 | 649.6724 | 2.219
102 | 1108.332 | 2.6275 | 1206.1908 | 2.5561 | 655.1766 | 2.2379
103 | 1118.683 | 2.6512 | 1217.4188 | 2.5791 | 660.6626 | 2.2567
104 | 1129.024 | 2.6749 | 1228.6352 | 2.6021 | 666.1304 | 2.2755
105 | 1139.355 | 2.6985 | 1239.84 | 2.625 | 671.58 | 2.2942
106 | 1149.676 | 2.7221 | 1251.0332 | 2.6479 | 677.0114 | 2.3129
107 | 1159.987 | 2.7456 | 1262.2148 | 2.6707 | 682.4246 | 2.3315
108 | 1170.288 | 2.7691 | 1273.3848 | 2.6935 | 687.8196 | 2.3501
109 | 1180.579 | 2.7926 | 1284.5432 | 2.7163 | 693.1964 | 2.3686
110 | 1190.86 | 2.816 | 1295.69 | 2.739 | 698.555 | 2.387
111 | 1201.131 | 2.8394 | 1306.8252 | 2.7617 | 703.8954 | 2.4054
112 | 1211.392 | 2.8627 | 1317.9488 | 2.7843 | 709.2176 | 2.4237
113 | 1221.643 | 2.886 | 1329.0608 | 2.8069 | 714.5216 | 2.4419
114 | 1231.884 | 2.9093 | 1340.1612 | 2.8295 | 719.8074 | 2.4601
115 | 1242.115 | 2.9325 | 1351.25 | 2.852 | 725.075 | 2.4783
116 | 1252.336 | 2.9557 | 1362.3272 | 2.8745 | 730.3244 | 2.4963
117 | 1262.547 | 2.9788 | 1373.3928 | 2.8969 | 735.5556 | 2.5143
118 | 1272.748 | 3.0019 | 1384.4468 | 2.9193 | 740.7686 | 2.5323
119 | 1282.939 | 3.025 | 1395.4892 | 2.9417 | 745.9634 | 2.5502
120 | 1293.12 | 3.048 | 1406.52 | 2.964 | 751.14 | 2.568
121 | 1303.291 | 3.071 | 1417.5392 | 2.9863 | 756.2984 | 2.5858
122 | 1313.452 | 3.0939 | 1428.5468 | 3.0085 | 761.4386 | 2.6035
123 | 1323.603 | 3.1168 | 1439.5428 | 3.0307 | 766.5606 | 2.6211
124 | 1333.744 | 3.1397 | 1450.5272 | 3.0529 | 771.6644 | 2.6387
125 | 1343.875 | 3.1625 | 1461.5 | 3.075 | 776.75 | 2.6562
126 | 1353.996 | 3.1853 | 1472.4612 | 3.0971 | 781.8174 | 2.6737
127 | 1364.107 | 3.208 | 1483.4108 | 3.1191 | 786.8666 | 2.6911
128 | 1374.208 | 3.2307 | 1494.3488 | 3.1411 | 791.8976 | 2.7085
129 | 1384.299 | 3.2534 | 1505.2752 | 3.1631 | 796.9104 | 2.7258
130 | 1394.38 | 3.276 | 1516.19 | 3.185 | 801.905 | 2.743
131 | 1404.451 | 3.2986 | 1527.0932 | 3.2069 | 806.8814 | 2.7602
132 | 1414.512 | 3.3211 | 1537.9848 | 3.2287 | 811.8396 | 2.7773
133 | 1424.563 | 3.3436 | 1548.8648 | 3.2505 | 816.7796 | 2.7943
134 | 1434.604 | 3.3661 | 1559.7332 | 3.2723 | 821.7014 | 2.8113
135 | 1444.635 | 3.3885 | 1570.59 | 3.294 | 826.605 | 2.8282
136 | 1454.656 | 3.4109 | 1581.4352 | 3.3157 | 831.4904 | 2.8451
137 | 1464.667 | 3.4332 | 1592.2688 | 3.3373 | 836.3576 | 2.8619
138 | 1474.668 | 3.4555 | 1603.0908 | 3.3589 | 841.2066 | 2.8787
139 | 1484.659 | 3.4778 | 1613.9012 | 3.3805 | 846.0374 | 2.8954
140 | 1494.64 | 3.5 | 1624.7 | 3.402 | 850.85 | 2.912
141 | 1504.611 | 3.5222 | 1635.4872 | 3.4235 | 855.6444 | 2.9286
142 | 1514.572 | 3.5443 | 1646.2628 | 3.4449 | 860.4206 | 2.9451
143 | 1524.523 | 3.5664 | 1657.0268 | 3.4663 | 865.1786 | 2.9615
144 | 1534.464 | 3.5885 | 1667.7792 | 3.4877 | 869.9184 | 2.9779
145 | 1544.395 | 3.6105 | 1678.52 | 3.509 | 874.64 | 2.9943
146 | 1554.316 | 3.6325 | 1689.2492 | 3.5303 | 879.3434 | 3.0105
147 | 1564.227 | 3.6544 | 1699.9668 | 3.5515 | 884.0286 | 3.0267
148 | 1574.128 | 3.6763 | 1710.6728 | 3.5727 | 888.6956 | 3.0429
149 | 1584.019 | 3.6982 | 1721.3672 | 3.5939 | 893.3444 | 3.059
150 | 1593.9 | 3.72 | 1732.05 | 3.615 | 897.975 | 3.075
151 | 1603.771 | 3.7418 | 1742.7212 | 3.6361 | 902.5874 | 3.091
152 | 1613.632 | 3.7635 | 1753.3808 | 3.6571 | 907.1816 | 3.1069
153 | 1623.483 | 3.7852 | 1764.0288 | 3.6781 | 911.7576 | 3.1227
154 | 1633.324 | 3.8069 | 1774.6652 | 3.6991 | 916.3154 | 3.1385
155 | 1643.155 | 3.8285 | 1785.29 | 3.72 | 920.855 | 3.1543
156 | 1652.976 | 3.8501 | 1795.9032 | 3.7409 | 925.3764 | 3.1699
157 | 1662.787 | 3.8716 | 1806.5048 | 3.7617 | 929.8796 | 3.1855
158 | 1672.588 | 3.8931 | 1817.0948 | 3.7825 | 934.3646 | 3.2011
159 | 1682.379 | 3.9146 | 1827.6732 | 3.8033 | 938.8314 | 3.2166
160 | 1692.16 | 3.936 | 1838.24 | 3.824 | 943.28 | 3.232
161 | 1701.931 | 3.9574 | 1848.7952 | 3.8447 | 947.7104 | 3.2474
162 | 1711.692 | 3.9787 | 1859.3388 | 3.8653 | 952.1226 | 3.2627
163 | 1721.443 | 4 | 1869.8708 | 3.8859 | 956.5166 | 3.2779
164 | 1731.184 | 4.0213 | 1880.3912 | 3.9065 | 960.8924 | 3.2931
165 | 1740.915 | 4.0425 | 1890.9 | 3.927 | 965.25 | 3.3083
166 | 1750.636 | 4.0637 | 1901.3972 | 3.9475 | 969.5894 | 3.3233
167 | 1760.347 | 4.0848 | 1911.8828 | 3.9679 | 973.9106 | 3.3383
168 | 1770.048 | 4.1059 | 1922.3568 | 3.9883 | 978.2136 | 3.3533
169 | 1779.739 | 4.127 | 1932.8192 | 4.0087 | 982.4984 | 3.3682
170 | 1789.42 | 4.148 | 1943.27 | 4.029 | 986.765 | 3.383
171 | 1799.091 | 4.169 | 1953.7092 | 4.0493 | 991.0134 | 3.3978
172 | 1808.752 | 4.1899 | 1964.1368 | 4.0695 | 995.2436 | 3.4125
173 | 1818.403 | 4.2108 | 1974.5528 | 4.0897 | 999.4556 | 3.4271
174 | 1828.044 | 4.2317 | 1984.9572 | 4.1099 | 1003.6494 | 3.4417
175 | 1837.675 | 4.2525 | 1995.35 | 4.13 | 1007.825 | 3.4562
176 | 1847.296 | 4.2733 | 2005.7312 | 4.1501 | 1011.9824 | 3.4707
177 | 1856.907 | 4.294 | 2016.1008 | 4.1701 | 1016.1216 | 3.4851
178 | 1866.508 | 4.3147 | 2026.4588 | 4.1901 | 1020.2426 | 3.4995
179 | 1876.099 | 4.3354 | 2036.8052 | 4.2101 | 1024.3454 | 3.5138
180 | 1885.68 | 4.356 | 2047.14 | 4.23 | 1028.43 | 3.528
181 | 1895.251 | 4.3766 | 2057.4632 | 4.2499 | 1032.4964 | 3.5422
182 | 1904.812 | 4.3971 | 2067.7748 | 4.2697 | 1036.5446 | 3.5563
183 | 1914.363 | 4.4176 | 2078.0748 | 4.2895 | 1040.5746 | 3.5703
184 | 1923.904 | 4.4381 | 2088.3632 | 4.3093 | 1044.5864 | 3.5843
185 | 1933.435 | 4.4585 | 2098.64 | 4.329 | 1048.58 | 3.5983
186 | 1942.956 | 4.4789 | 2108.9052 | 4.3487 | 1052.5554 | 3.6121
187 | 1952.467 | 4.4992 | 2119.1588 | 4.3683 | 1056.5126 | 3.6259
188 | 1961.968 | 4.5195 | 2129.4008 | 4.3879 | 1060.4516 | 3.6397
189 | 1971.459 | 4.5398 | 2139.6312 | 4.4075 | 1064.3724 | 3.6534
190 | 1980.94 | 4.56 | 2149.85 | 4.427 | 1068.275 | 3.667
191 | 1990.411 | 4.5802 | 2160.0572 | 4.4465 | 1072.1594 | 3.6806
192 | 1999.872 | 4.6003 | 2170.2528 | 4.4659 | 1076.0256 | 3.6941
193 | 2009.323 | 4.6204 | 2180.4368 | 4.4853 | 1079.8736 | 3.7075
194 | 2018.764 | 4.6405 | 2190.6092 | 4.5047 | 1083.7034 | 3.7209
195 | 2028.195 | 4.6605 | 2200.77 | 4.524 | 1087.515 | 3.7343
196 | 2037.616 | 4.6805 | 2210.9192 | 4.5433 | 1091.3084 | 3.7475
197 | 2047.027 | 4.7004 | 2221.0568 | 4.5625 | 1095.0836 | 3.7607
198 | 2056.428 | 4.7203 | 2231.1828 | 4.5817 | 1098.8406 | 3.7739
199 | 2065.819 | 4.7402 | 2241.2972 | 4.6009 | 1102.5794 | 3.787
200 | 2075.2 | 4.76 | 2251.4 | 4.62 | 1106.3 | 3.8
201 | 2084.571 | 4.7798 | 2261.4912 | 4.6391 | 1110.0024 | 3.813
202 | 2093.932 | 4.7995 | 2271.5708 | 4.6581 | 1113.6866 | 3.8259
203 | 2103.283 | 4.8192 | 2281.6388 | 4.6771 | 1117.3526 | 3.8387
204 | 2112.624 | 4.8389 | 2291.6952 | 4.6961 | 1121.0004 | 3.8515
205 | 2121.955 | 4.8585 | 2301.74 | 4.715 | 1124.63 | 3.8643
206 | 2131.276 | 4.8781 | 2311.7732 | 4.7339 | 1128.2414 | 3.8769
207 | 2140.587 | 4.8976 | 2321.7948 | 4.7527 | 1131.8346 | 3.8895
208 | 2149.888 | 4.9171 | 2331.8048 | 4.7715 | 1135.4096 | 3.9021
209 | 2159.179 | 4.9366 | 2341.8032 | 4.7903 | 1138.9664 | 3.9146
210 | 2168.46 | 4.956 | 2351.79 | 4.809 | 1142.505 | 3.927
211 | 2177.731 | 4.9754 | 2361.7652 | 4.8277 | 1146.0254 | 3.9394
212 | 2186.992 | 4.9947 | 2371.7288 | 4.8463 | 1149.5276 | 3.9517
213 | 2196.243 | 5.014 | 2381.6808 | 4.8649 | 1153.0116 | 3.9639
214 | 2205.484 | 5.0333 | 2391.6212 | 4.8835 | 1156.4774 | 3.9761
215 | 2214.715 | 5.0525 | 2401.55 | 4.902 | 1159.925 | 3.9882
216 | 2223.936 | 5.0717 | 2411.4672 | 4.9205 | 1163.3544 | 4.0003
217 | 2233.147 | 5.0908 | 2421.3728 | 4.9389 | 1166.7656 | 4.0123
218 | 2242.348 | 5.1099 | 2431.2668 | 4.9573 | 1170.1586 | 4.0243
219 | 2251.539 | 5.129 | 2441.1492 | 4.9757 | 1173.5334 | 4.0362
220 | 2260.72 | 5.148 | 2451.02 | 4.994 | 1176.89 | 4.048
221 | 2269.891 | 5.167 | 2460.8792 | 5.0123 | 1180.2284 | 4.0598
222 | 2279.052 | 5.1859 | 2470.7268 | 5.0305 | 1183.5486 | 4.0715
223 | 2288.203 | 5.2048 | 2480.5628 | 5.0487 | 1186.8506 | 4.0831
224 | 2297.344 | 5.2237 | 2490.3872 | 5.0669 | 1190.1344 | 4.0947
225 | 2306.475 | 5.2425 | 2500.2 | 5.085 | 1193.4 | 4.1063
226 | 2315.596 | 5.2613 | 2510.0012 | 5.1031 | 1196.6474 | 4.1177
227 | 2324.707 | 5.28 | 2519.7908 | 5.1211 | 1199.8766 | 4.1291
228 | 2333.808 | 5.2987 | 2529.5688 | 5.1391 | 1203.0876 | 4.1405
229 | 2342.899 | 5.3174 | 2539.3352 | 5.1571 | 1206.2804 | 4.1518
230 | 2351.98 | 5.336 | 2549.09 | 5.175 | 1209.455 | 4.163
231 | 2361.051 | 5.3546 | 2558.8332 | 5.1929 | 1212.6114 | 4.1742
232 | 2370.112 | 5.3731 | 2568.5648 | 5.2107 | 1215.7496 | 4.1853
233 | 2379.163 | 5.3916 | 2578.2848 | 5.2285 | 1218.8696 | 4.1963
234 | 2388.204 | 5.4101 | 2587.9932 | 5.2463 | 1221.9714 | 4.2073
235 | 2397.235 | 5.4285 | 2597.69 | 5.264 | 1225.055 | 4.2183
236 | 2406.256 | 5.4469 | 2607.3752 | 5.2817 | 1228.1204 | 4.2291
237 | 2415.267 | 5.4652 | 2617.0488 | 5.2993 | 1231.1676 | 4.2399
238 | 2424.268 | 5.4835 | 2626.7108 | 5.3169 | 1234.1966 | 4.2507
239 | 2433.259 | 5.5018 | 2636.3612 | 5.3345 | 1237.2074 | 4.2614
240 | 2442.24 | 5.52 | 2646 | 5.352 | 1240.2 | 4.272
241 | 2451.211 | 5.5382 | 2655.6272 | 5.3695 | 1243.1744 | 4.2826
242 | 2460.172 | 5.5563 | 2665.2428 | 5.3869 | 1246.1306 | 4.2931
243 | 2469.123 | 5.5744 | 2674.8468 | 5.4043 | 1249.0686 | 4.3035
244 | 2478.064 | 5.5925 | 2684.4392 | 5.4217 | 1251.9884 | 4.3139
245 | 2486.995 | 5.6105 | 2694.02 | 5.439 | 1254.89 | 4.3243
246 | 2495.916 | 5.6285 | 2703.5892 | 5.4563 | 1257.7734 | 4.3345
247 | 2504.827 | 5.6464 | 2713.1468 | 5.4735 | 1260.6386 | 4.3447
248 | 2513.728 | 5.6643 | 2722.6928 | 5.4907 | 1263.4856 | 4.3549
249 | 2522.619 | 5.6822 | 2732.2272 | 5.5079 | 1266.3144 | 4.365
250 | 2531.5 | 5.7 | 2741.75 | 5.525 | 1269.125 | 4.375
251 | 2540.371 | 5.7178 | 2751.2612 | 5.5421 | 1271.9174 | 4.385
252 | 2549.232 | 5.7355 | 2760.7608 | 5.5591 | 1274.6916 | 4.3949
253 | 2558.083 | 5.7532 | 2770.2488 | 5.5761 | 1277.4476 | 4.4047
254 | 2566.924 | 5.7709 | 2779.7252 | 5.5931 | 1280.1854 | 4.4145
255 | 2575.755 | 5.7885 | 2789.19 | 5.61 | 1282.905 | 4.4242

## Red
Light intensiry value | Lux | Light intensiry value | Irradiance (µW/mm^2)
0 | 0 | 0 | 0.00022634
2.1983 | 33 | 1.4407 | 0.076411 | 0.076185
4.3965 | 47 | 2.8813 | 0.10622 | 0.029809
6.5948 | 60 | 4.322 | 0.13238 | 0.026159
8.7931 | 73 | 5.7627 | 0.16476 | 0.032379
10.9914 | 87 | 7.2034 | 0.19183 | 0.02707
13.1896 | 100 | 8.644 | 0.22164 | 0.029815
15.3879 | 114 | 10.0847 | 0.27835 | 0.056704
17.5862 | 127 | 11.5254 | 0.30908 | 0.03073
19.7844 | 141 | 12.966 | 0.33775 | 0.028676
21.9827 | 154 | 14.4067 | 0.36571 | 0.027959
24.181 | 168 | 15.8474 | 0.40002 | 0.034306
26.3792 | 182 | 17.288 | 0.42761 | 0.027593
28.5775 | 196 | 18.7287 | 0.45927 | 0.031664
30.7758 | 210 | 20.1694 | 0.48662 | 0.027351
32.974 | 223 | 21.6101 | 0.51682 | 0.030195
35.1723 | 237 | 23.0507 | 0.54715 | 0.030333
37.3706 | 251 | 24.4914 | 0.578 | 0.030849
39.5689 | 265 | 25.9321 | 0.61209 | 0.034087
41.7671 | 279 | 27.3727 | 0.63728 | 0.025188
43.9654 | 293 | 28.8134 | 0.66798 | 0.0307
46.1637 | 307 | 30.2541 | 0.70143 | 0.033456
48.3619 | 321 | 31.6947 | 0.72738 | 0.02595
50.5602 | 335 | 33.1354 | 0.76208 | 0.0347
52.7585 | 348 | 34.5761 | 0.7887 | 0.026619
54.9567 | 362 | 36.0168 | 0.82141 | 0.032706
57.155 | 376 | 37.4574 | 0.85196 | 0.030554
59.3533 | 390 | 38.8981 | 0.87928 | 0.027314
61.5516 | 404 | 40.3388 | 0.91358 | 0.034301
63.7498 | 418 | 41.7794 | 0.93748 | 0.023903
65.9481 | 432 | 43.2201 | 0.97509 | 0.037605
68.1464 | 446 | 44.6608 | 1.0006 | 0.025503
70.3446 | 459 | 46.1014 | 1.0319 | 0.031319
72.5429 | 473 | 47.5421 | 1.0666 | 0.034698
74.7412 | 487 | 48.9828 | 1.0891 | 0.022534
76.9394 | 500 | 50.4235 | 1.1229 | 0.033762
79.1377 | 514 | 51.8641 | 1.1539 | 0.031025
81.336 | 527 | 53.3048 | 1.1888 | 0.034866
83.5343 | 541 | 54.7455 | 1.2172 | 0.028396
85.7325 | 554 | 56.1861 | 1.2468 | 0.029606
87.9308 | 567 | 57.6268 | 1.279 | 0.032162
90.1291 | 581 | 59.0675 | 1.3098 | 0.030885
92.3273 | 594 | 60.5081 | 1.338 | 0.028177
94.5256 | 607 | 61.9488 | 1.3908 | 0.052797
96.7239 | 620 | 63.3895 | 1.3988 | 0.008031
98.9222 | 633 | 64.8302 | 1.4351 | 0.03624
101.1204 | 646 | 66.2708 | 1.461 | 0.025915
103.3187 | 659 | 67.7115 | 1.4877 | 0.026705
105.517 | 671 | 69.1522 | 1.5307 | 0.042975
107.7152 | 684 | 70.5928 | 1.5632 | 0.032484
109.9135 | 697 | 72.0335 | 1.5851 | 0.021962
112.1118 | 709 | 73.4742 | 1.6143 | 0.029197
114.31 | 722 | 74.9148 | 1.6429 | 0.028584
116.5083 | 734 | 76.3555 | 1.6701 | 0.027189
118.7066 | 746 | 77.7962 | 1.7025 | 0.032352
120.9048 | 758 | 79.2369 | 1.7359 | 0.033409
123.1031 | 770 | 80.6775 | 1.7596 | 0.023772
125.3014 | 782 | 82.1182 | 1.8049 | 0.045242
127.4997 | 793 | 83.5589 | 1.8262 | 0.021281
129.6979 | 805 | 84.9995 | 1.8631 | 0.036967
131.8962 | 817 | 86.4402 | 1.8874 | 0.024295
134.0945 | 828 | 87.8809 | 1.9219 | 0.034488
136.2927 | 839 | 89.3215 | 1.9526 | 0.030686
138.491 | 851 | 90.7622 | 1.9933 | 0.040731
140.6893 | 861 | 92.2029 | 2.0229 | 0.029589
142.8876 | 872 | 93.6436 | 2.0353 | 0.012373
145.0858 | 883 | 95.0842 | 2.0808 | 0.045488
147.2841 | 894 | 96.5249 | 2.1004 | 0.019625
149.4824 | 905 | 97.9656 | 2.1105 | 0.010077
151.6806 | 915 | 99.4062 | 2.1416 | 0.031116
153.8789 | 925 | 100.8469 | 2.1853 | 0.043671
156.0772 | 935 | 102.2876 | 2.2139 | 0.028646
158.2754 | 945 | 103.7282 | 2.2354 | 0.021487
160.4737 | 955 | 105.1689 | 2.2803 | 0.044924
162.672 | 965 | 106.6096 | 2.3013 | 0.021022
164.8702 | 974 | 108.0503 | 2.3238 | 0.022465
167.0685 | 984 | 109.4909 | 2.3415 | 0.0177
169.2668 | 993 | 110.9316 | 2.3787 | 0.037198
171.4651 | 1002 | 112.3723 | 2.4012 | 0.022476
173.6633 | 1011 | 113.8129 | 2.4295 | 0.028353
175.8616 | 1020 | 115.2536 | 2.4666 | 0.037117
178.0599 | 1029 | 116.6943 | 2.4937 | 0.027068
180.2581 | 1037 | 118.1349 | 2.5105 | 0.016794
182.4564 | 1046 | 119.5756 | 2.5463 | 0.035755
184.6547 | 1054 | 121.0163 | 2.5629 | 0.01665
186.8529 | 1062 | 122.457 | 2.6127 | 0.049737
189.0512 | 1070 | 123.8976 | 2.631 | 0.018312
191.2495 | 1078 | 125.3383 | 2.6513 | 0.020372
193.4478 | 1085 | 126.779 | 2.6717 | 0.020398
195.646 | 1093 | 128.2196 | 2.7373 | 0.065588
197.8443 | 1123 | 129.6603 | 2.7398 | 0.002513
200.0426 | 1130 | 131.101 | 2.7497 | 0.0098969
202.2408 | 1137 | 132.5416 | 2.776 | 0.026238
204.4391 | 1143 | 133.9823 | 2.807 | 0.031078
206.6374 | 1150 | 135.423 | 2.8248 | 0.017728
208.8356 | 1156 | 136.8637 | 2.8523 | 0.027557
211.0339 | 1162 | 138.3043 | 2.874 | 0.021681
213.2322 | 1169 | 139.745 | 2.912 | 0.038014
215.4305 | 1175 | 141.1857 | 2.9158 | 0.0037695
217.6287 | 1180 | 142.6263 | 2.9581 | 0.042279
219.827 | 1186 | 144.067 | 2.9785 | 0.020414
222.0253 | 1191 | 145.5077 | 2.9933 | 0.01481
224.2235 | 1196 | 146.9483 | 3.0217 | 0.028392
226.4218 | 1202 | 148.389 | 3.0437 | 0.022035
228.6201 | 1207 | 149.8297 | 3.0687 | 0.025001
230.8184 | 1212 | 151.2704 | 3.0897 | 0.020936
233.0166 | 1217 | 152.711 | 3.1139 | 0.024214
235.2149 | 1221 | 154.1517 | 3.1414 | 0.027562
237.4132 | 1226 | 155.5924 | 3.1566 | 0.015129
239.6114 | 1230 | 157.033 | 3.1842 | 0.027604
241.8097 | 1234 | 158.4737 | 3.2059 | 0.021757
244.008 | 1238 | 159.9144 | 3.227 | 0.021036
246.2062 | 1241 | 161.355 | 3.2507 | 0.023766
248.4045 | 1246 | 162.7957 | 3.2705 | 0.019732
250.6028 | 1249 | 164.2364 | 3.2923 | 0.021863
252.8011 | 1252 | 165.6771 | 3.3104 | 0.018118
254.9993 | 1257 | 167.1177 | 3.3306 | 0.02013
|  | 168.5584 | 3.3543 | 0.023745
|  | 169.9991 | 3.3884 | 0.034086
|  | 171.4397 | 3.3821 | -0.0063195
|  | 172.8804 | 3.4202 | 0.0381
|  | 174.3211 | 3.4359 | 0.015675
|  | 175.7617 | 3.4667 | 0.030794
|  | 177.2024 | 3.4706 | 0.0039299
|  | 178.6431 | 3.4962 | 0.025586
|  | 180.0838 | 3.5082 | 0.01201
|  | 181.5244 | 3.5368 | 0.028625
|  | 182.9651 | 3.5526 | 0.015769
|  | 184.4058 | 3.5759 | 0.023292
|  | 185.8464 | 3.5858 | 0.0099797
|  | 187.2871 | 3.6103 | 0.024434
|  | 188.7278 | 3.6173 | 0.0070297
|  | 190.1684 | 3.6485 | 0.031212
|  | 191.6091 | 3.6659 | 0.017404
|  | 193.0498 | 3.6712 | 0.005278
|  | 194.4905 | 3.6978 | 0.026626
|  | 195.9311 | 3.709 | 0.011122
|  | 197.3718 | 3.7206 | 0.011673
|  | 198.8125 | 3.7531 | 0.032496
|  | 200.2531 | 3.7592 | 0.006027
|  | 201.6938 | 3.7761 | 0.016918
|  | 203.1345 | 3.7925 | 0.016426
|  | 204.5751 | 3.8137 | 0.021212
|  | 206.0158 | 3.8245 | 0.010826
|  | 207.4565 | 3.8413 | 0.016801
|  | 208.8972 | 3.8546 | 0.013238
|  | 210.3378 | 3.8755 | 0.020893
|  | 211.7785 | 3.8794 | 0.0039334
|  | 213.2192 | 3.8972 | 0.017753
|  | 214.6598 | 3.919 | 0.021813
|  | 216.1005 | 3.9255 | 0.0065327
|  | 217.5412 | 3.9387 | 0.013212
|  | 218.9818 | 3.9572 | 0.018469
|  | 220.4225 | 3.9694 | 0.0122
|  | 221.8632 | 3.9837 | 0.014287
|  | 223.3039 | 3.9996 | 0.015971
|  | 224.7445 | 4.008 | 0.0083426
|  | 226.1852 | 4.0181 | 0.010154
|  | 227.6259 | 4.0355 | 0.017337
|  | 229.0665 | 4.0481 | 0.012665
|  | 230.5072 | 4.0587 | 0.010602
|  | 231.9479 | 4.0701 | 0.011344
|  | 233.3885 | 4.0792 | 0.0091215
|  | 234.8292 | 4.0981 | 0.018855
|  | 236.2699 | 4.1052 | 0.0071531
|  | 237.7106 | 4.1085 | 0.0032919
|  | 239.1512 | 4.1235 | 0.015006
|  | 240.5919 | 4.1378 | 0.014257
|  | 242.0326 | 4.1488 | 0.011078
|  | 243.4732 | 4.1566 | 0.0077681
|  | 244.9139 | 4.1675 | 0.010854
|  | 246.3546 | 4.1767 | 0.0092079
|  | 247.7952 | 4.1858 | 0.0091479
|  | 249.2359 | 4.1929 | 0.0070491
|  | 250.6766 | 4.2003 | 0.0074738
|  | 252.1173 | 4.2111 | 0.010806
|  | 253.5579 | 4.2187 | 0.0075267
|  | 254.9986 | 4.229 | 0.010285
|  |  | Average Δ irradiance | 0.023891

## Green
Light intensiry value | Lux | Light intensiry value | Irradiance (µW/mm^2)
0 | 0 | 0 | 0.00022533
2.161 | 5 | 1.4245 | 0.025486 | 0.025261
4.322 | 29 | 2.849 | 0.065706 | 0.040219
6.483 | 54 | 4.2735 | 0.10072 | 0.035015
8.644 | 78 | 5.698 | 0.14286 | 0.042141
10.805 | 103 | 7.1225 | 0.17845 | 0.035589
12.966 | 128 | 8.547 | 0.21705 | 0.0386
15.127 | 153 | 9.9715 | 0.25608 | 0.039034
17.288 | 178 | 11.396 | 0.29123 | 0.035145
19.449 | 203 | 12.8205 | 0.35111 | 0.059879
21.61 | 227 | 14.245 | 0.38406 | 0.032955
23.771 | 251 | 15.6695 | 0.41903 | 0.034965
25.932 | 276 | 17.094 | 0.45862 | 0.039595
28.093 | 301 | 18.5185 | 0.49783 | 0.039207
30.254 | 325 | 19.943 | 0.53289 | 0.035063
32.415 | 350 | 21.3675 | 0.57404 | 0.041149
34.576 | 374 | 22.792 | 0.60761 | 0.033569
36.737 | 399 | 24.2165 | 0.65067 | 0.043054
38.898 | 423 | 25.641 | 0.6862 | 0.035534
41.059 | 447 | 27.0655 | 0.71935 | 0.033148
43.22 | 471 | 28.49 | 0.75968 | 0.040332
45.381 | 495 | 29.9145 | 0.79555 | 0.035872
47.542 | 519 | 31.339 | 0.83067 | 0.035117
49.703 | 543 | 32.7635 | 0.86937 | 0.038704
51.864 | 567 | 34.188 | 0.90944 | 0.040065
54.025 | 591 | 35.6125 | 0.95077 | 0.041329
56.186 | 615 | 37.037 | 0.98601 | 0.035243
58.347 | 639 | 38.4615 | 1.0209 | 0.034892
60.508 | 662 | 39.886 | 1.0536 | 0.032733
62.669 | 686 | 41.3105 | 1.0936 | 0.039958
64.83 | 710 | 42.735 | 1.1311 | 0.037484
66.991 | 734 | 44.1595 | 1.1537 | 0.022594
69.152 | 757 | 45.584 | 1.2063 | 0.052594
71.313 | 781 | 47.0085 | 1.2495 | 0.043265
73.474 | 804 | 48.433 | 1.2764 | 0.026914
75.635 | 827 | 49.8575 | 1.3175 | 0.041052
77.796 | 850 | 51.282 | 1.358 | 0.040474
79.957 | 873 | 52.7065 | 1.3971 | 0.039097
82.118 | 897 | 54.131 | 1.4209 | 0.023796
84.279 | 920 | 55.5555 | 1.4634 | 0.042551
86.44 | 943 | 56.98 | 1.5101 | 0.046678
88.601 | 966 | 58.4045 | 1.5201 | 0.0099792
90.762 | 988 | 59.829 | 1.5913 | 0.071209
92.923 | 1011 | 61.2535 | 1.5967 | 0.0054033
95.084 | 1033 | 62.678 | 1.6389 | 0.042203
97.245 | 1056 | 64.1025 | 1.7045 | 0.065656
99.406 | 1079 | 65.527 | 1.7103 | 0.005807
101.567 | 1101 | 66.9515 | 1.755 | 0.04466
103.728 | 1124 | 68.376 | 1.788 | 0.033
105.889 | 1146 | 69.8005 | 1.8256 | 0.03764
108.05 | 1168 | 71.225 | 1.8605 | 0.034815
110.211 | 1190 | 72.6495 | 1.8964 | 0.035897
112.372 | 1212 | 74.074 | 1.9387 | 0.042374
114.533 | 1234 | 75.4985 | 1.9725 | 0.033747
116.694 | 1256 | 76.923 | 2.0006 | 0.028115
118.855 | 1278 | 78.3475 | 2.0203 | 0.019753
121.016 | 1300 | 79.772 | 2.0675 | 0.047105
123.177 | 1322 | 81.1965 | 2.1294 | 0.06196
125.338 | 1343 | 82.621 | 2.1364 | 0.0069645
127.499 | 1364 | 84.0455 | 2.1875 | 0.051132
129.66 | 1386 | 85.47 | 2.2216 | 0.034075
131.821 | 1407 | 86.8945 | 2.227 | 0.0053925
133.982 | 1429 | 88.319 | 2.2873 | 0.060291
136.143 | 1450 | 89.7435 | 2.3165 | 0.029222
138.304 | 1471 | 91.168 | 2.3545 | 0.038032
140.465 | 1492 | 92.5925 | 2.3893 | 0.034759
142.626 | 1513 | 94.017 | 2.4494 | 0.060095
144.787 | 1534 | 95.4415 | 2.497 | 0.047673
146.948 | 1554 | 96.866 | 2.5271 | 0.030057
149.109 | 1575 | 98.2905 | 2.5525 | 0.02541
151.27 | 1596 | 99.715 | 2.6175 | 0.06498
153.431 | 1616 | 101.1395 | 2.6168 | -0.000682
155.592 | 1637 | 102.564 | 2.6646 | 0.047823
157.753 | 1657 | 103.9885 | 2.7152 | 0.050579
159.914 | 1677 | 105.413 | 2.7363 | 0.021073
162.075 | 1697 | 106.8375 | 2.7649 | 0.028582
164.236 | 1718 | 108.262 | 2.817 | 0.052116
166.397 | 1738 | 109.6865 | 2.8313 | 0.014303
168.558 | 1813 | 111.111 | 2.878 | 0.046739
170.719 | 1833 | 112.5355 | 2.9074 | 0.029328
172.88 | 1852 | 113.96 | 2.9555 | 0.048135
175.041 | 1872 | 115.3845 | 2.9939 | 0.038419
177.202 | 1891 | 116.809 | 2.9868 | -0.0070632
179.363 | 1911 | 118.2335 | 3.0351 | 0.048246
181.524 | 1930 | 119.658 | 3.089 | 0.053931
183.685 | 1950 | 121.0825 | 3.1396 | 0.050609
185.846 | 1969 | 122.507 | 3.13 | -0.0096343
188.007 | 1988 | 123.9315 | 3.1689 | 0.038881
190.168 | 2008 | 125.356 | 3.2026 | 0.033751
192.329 | 2027 | 126.7805 | 3.243 | 0.040381
194.49 | 2045 | 128.205 | 3.2662 | 0.023149
196.651 | 2064 | 129.6295 | 3.3049 | 0.038728
198.812 | 2083 | 131.054 | 3.3448 | 0.039944
200.973 | 2102 | 132.4785 | 3.3774 | 0.032607
203.134 | 2120 | 133.903 | 3.42 | 0.042608
205.295 | 2138 | 135.3275 | 3.4459 | 0.025812
207.456 | 2157 | 136.752 | 3.473 | 0.027123
209.617 | 2175 | 138.1765 | 3.5081 | 0.035126
211.778 | 2194 | 139.601 | 3.528 | 0.019855
213.939 | 2212 | 141.0255 | 3.5824 | 0.054442
216.1 | 2230 | 142.45 | 3.6035 | 0.021063
218.261 | 2247 | 143.8745 | 3.6363 | 0.03281
220.422 | 2265 | 145.299 | 3.6732 | 0.036967
222.583 | 2283 | 146.7235 | 3.6989 | 0.025632
224.744 | 2301 | 148.148 | 3.7408 | 0.041894
226.905 | 2319 | 149.5725 | 3.7604 | 0.01966
229.066 | 2336 | 150.997 | 3.7895 | 0.02904
231.227 | 2354 | 152.4215 | 3.8246 | 0.035175
233.388 | 2371 | 153.846 | 3.8724 | 0.04777
235.549 | 2388 | 155.2705 | 3.893 | 0.020587
237.71 | 2406 | 156.695 | 3.914 | 0.02102
239.871 | 2423 | 158.1195 | 3.9423 | 0.028269
242.032 | 2440 | 159.544 | 3.9896 | 0.047329
244.193 | 2457 | 160.9685 | 4.0124 | 0.022744
246.354 | 2475 | 162.393 | 4.0145 | 0.0021288
248.515 | 2492 | 163.8175 | 4.0698 | 0.055309
250.676 | 2508 | 165.242 | 4.1104 | 0.040559
252.837 | 2526 | 166.6665 | 4.1445 | 0.034119
254.998 | 2542 | 168.091 | 4.1688 | 0.024293
|  | 169.5155 | 4.1943 | 0.025477
|  | 170.94 | 4.228 | 0.033795
|  | 172.3645 | 4.2592 | 0.03112
|  | 173.789 | 4.2971 | 0.037915
|  | 175.2135 | 4.3269 | 0.029862
|  | 176.638 | 4.3501 | 0.02314
|  | 178.0625 | 4.379 | 0.028871
|  | 179.487 | 4.4145 | 0.035593
|  | 180.9115 | 4.4339 | 0.019327
|  | 182.336 | 4.4654 | 0.031573
|  | 183.7605 | 4.4998 | 0.034389
|  | 185.185 | 4.5193 | 0.019508
|  | 186.6095 | 4.5511 | 0.03174
|  | 188.034 | 4.5721 | 0.021029
|  | 189.4585 | 4.6185 | 0.046376
|  | 190.883 | 4.6399 | 0.021433
|  | 192.3075 | 4.6897 | 0.049729
|  | 193.732 | 4.6993 | 0.0096784
|  | 195.1565 | 4.734 | 0.034697
|  | 196.581 | 4.7695 | 0.035469
|  | 198.0055 | 4.7882 | 0.018689
|  | 199.43 | 4.8085 | 0.0203
|  | 200.8545 | 4.8516 | 0.043121
|  | 202.279 | 4.8886 | 0.037001
|  | 203.7035 | 4.904 | 0.015392
|  | 205.128 | 4.9384 | 0.034378
|  | 206.5525 | 4.9646 | 0.026212
|  | 207.977 | 4.9849 | 0.020278
|  | 209.4015 | 5.0198 | 0.034941
|  | 210.826 | 5.0575 | 0.037737
|  | 212.2505 | 5.0728 | 0.015252
|  | 213.675 | 5.0813 | 0.008517
|  | 215.0995 | 5.1202 | 0.038856
|  | 216.524 | 5.1679 | 0.047772
|  | 217.9485 | 5.1935 | 0.025518
|  | 219.373 | 5.2112 | 0.017769
|  | 220.7975 | 5.2432 | 0.03202
|  | 222.222 | 5.2709 | 0.027657
|  | 223.6465 | 5.2864 | 0.015471
|  | 225.071 | 5.3248 | 0.038417
|  | 226.4955 | 5.3497 | 0.024926
|  | 227.92 | 5.3779 | 0.028154
|  | 229.3445 | 5.4004 | 0.022494
|  | 230.769 | 5.4295 | 0.029137
|  | 232.1935 | 5.4578 | 0.02826
|  | 233.618 | 5.4793 | 0.021491
|  | 235.0425 | 5.5049 | 0.02562
|  | 236.467 | 5.5259 | 0.02102
|  | 237.8915 | 5.5703 | 0.044413
|  | 239.316 | 5.5969 | 0.02661
|  | 240.7405 | 5.6125 | 0.015545
|  | 242.165 | 5.6477 | 0.035259
|  | 243.5895 | 5.6748 | 0.027051
|  | 245.014 | 5.6977 | 0.022934
|  | 246.4385 | 5.7248 | 0.027104
|  | 247.863 | 5.7509 | 0.026052
|  | 249.2875 | 5.7776 | 0.026751
|  | 250.712 | 5.8018 | 0.024166
|  | 252.1365 | 5.8293 | 0.027511
|  | 253.561 | 5.8557 | 0.026416
|  | 254.9855 | 5.8774 | 0.021709
|  |  | Average Δ irradiance | 0.032833

## Blue
Light intensiry value | Lux | Light intensiry value | Irradiance (µW/mm^2)
0 | 0 | 0 | 0.00026323
2.2174 | 76 | 1.4407 | 0.10095 | 0.10068
4.4348 | 101 | 2.8813 | 0.13621 | 0.035266
6.6522 | 126 | 4.322 | 0.16771 | 0.031497
8.8696 | 151 | 5.7627 | 0.20651 | 0.038797
11.0869 | 177 | 7.2034 | 0.23829 | 0.031781
13.3043 | 202 | 8.644 | 0.27394 | 0.035656
15.5217 | 227 | 10.0847 | 0.33976 | 0.06582
17.7391 | 252 | 11.5254 | 0.37813 | 0.038368
19.9565 | 277 | 12.966 | 0.41654 | 0.038413
22.1739 | 302 | 14.4067 | 0.44618 | 0.029641
24.3913 | 327 | 15.8474 | 0.48337 | 0.03719
26.6087 | 352 | 17.288 | 0.51566 | 0.032286
28.8261 | 378 | 18.7287 | 0.55253 | 0.036868
31.0435 | 403 | 20.1694 | 0.58912 | 0.036587
33.2608 | 428 | 21.6101 | 0.62343 | 0.034318
35.4782 | 453 | 23.0507 | 0.66275 | 0.039318
37.6956 | 478 | 24.4914 | 0.69297 | 0.030217
39.913 | 503 | 25.9321 | 0.72565 | 0.032679
42.1304 | 528 | 27.3727 | 0.7625 | 0.036854
44.3478 | 553 | 28.8134 | 0.80037 | 0.037866
46.5652 | 579 | 30.2541 | 0.84484 | 0.044468
48.7826 | 604 | 31.6947 | 0.86887 | 0.024033
51 | 629 | 33.1354 | 0.90563 | 0.036765
53.2174 | 654 | 34.5761 | 0.94209 | 0.036459
55.4348 | 678 | 36.0168 | 0.9728 | 0.030703
57.6521 | 703 | 37.4574 | 1.0137 | 0.040862
59.8695 | 728 | 38.8981 | 1.0428 | 0.029147
62.0869 | 753 | 40.3388 | 1.0839 | 0.041049
64.3043 | 778 | 41.7794 | 1.1181 | 0.034241
66.5217 | 803 | 43.2201 | 1.1575 | 0.039412
68.7391 | 828 | 44.6608 | 1.1888 | 0.031276
70.9565 | 853 | 46.1014 | 1.2097 | 0.020897
73.1739 | 877 | 47.5421 | 1.2582 | 0.048504
75.3913 | 902 | 48.9828 | 1.2894 | 0.031197
77.6086 | 927 | 50.4235 | 1.3324 | 0.042975
79.826 | 952 | 51.8641 | 1.3542 | 0.021829
82.0434 | 976 | 53.3048 | 1.3871 | 0.032877
84.2608 | 1001 | 54.7455 | 1.4394 | 0.052296
86.4782 | 1026 | 56.1861 | 1.4679 | 0.028499
88.6956 | 1050 | 57.6268 | 1.5034 | 0.035511
90.913 | 1074 | 59.0675 | 1.5394 | 0.036008
93.1304 | 1099 | 60.5081 | 1.5766 | 0.037262
95.3478 | 1123 | 61.9488 | 1.6056 | 0.029002
97.5652 | 1148 | 63.3895 | 1.6441 | 0.038447
99.7826 | 1172 | 64.8302 | 1.6735 | 0.029432
101.9999 | 1196 | 66.2708 | 1.7306 | 0.057128
104.2173 | 1221 | 67.7115 | 1.7436 | 0.012966
106.4347 | 1245 | 69.1522 | 1.7664 | 0.022776
108.6521 | 1269 | 70.5928 | 1.8049 | 0.038465
110.8695 | 1293 | 72.0335 | 1.8716 | 0.066753
113.0869 | 1317 | 73.4742 | 1.8704 | -0.0012547
115.3043 | 1341 | 74.9148 | 1.9169 | 0.046512
117.5217 | 1365 | 76.3555 | 1.9907 | 0.073841
119.7391 | 1389 | 77.7962 | 1.9782 | -0.012528
121.9565 | 1413 | 79.2369 | 2.0075 | 0.029299
124.1738 | 1436 | 80.6775 | 2.069 | 0.061523
126.3912 | 1460 | 82.1182 | 2.0855 | 0.016541
128.6086 | 1483 | 83.5589 | 2.1319 | 0.046358
130.826 | 1507 | 84.9995 | 2.1632 | 0.031317
133.0434 | 1530 | 86.4402 | 2.2041 | 0.040895
135.2608 | 1554 | 87.8809 | 2.2604 | 0.056282
137.4782 | 1577 | 89.3215 | 2.271 | 0.010563
139.6956 | 1601 | 90.7622 | 2.301 | 0.030056
141.913 | 1624 | 92.2029 | 2.3369 | 0.03589
144.1303 | 1647 | 93.6436 | 2.3724 | 0.035457
146.3477 | 1670 | 95.0842 | 2.4011 | 0.028746
148.5651 | 1693 | 96.5249 | 2.4409 | 0.039783
150.7825 | 1716 | 97.9656 | 2.493 | 0.0521
152.9999 | 1739 | 99.4062 | 2.5355 | 0.042541
155.2173 | 1762 | 100.8469 | 2.5746 | 0.039119
157.4347 | 1785 | 102.2876 | 2.5879 | 0.013291
159.6521 | 1807 | 103.7282 | 2.6165 | 0.028607
161.8695 | 1830 | 105.1689 | 2.6744 | 0.057871
164.0869 | 1913 | 106.6096 | 2.6869 | 0.012507
166.3042 | 1936 | 108.0503 | 2.7119 | 0.025015
168.5216 | 1958 | 109.4909 | 2.7609 | 0.048915
170.739 | 1981 | 110.9316 | 2.7996 | 0.038747
172.9564 | 2003 | 112.3723 | 2.8434 | 0.043842
175.1738 | 2025 | 113.8129 | 2.8758 | 0.032376
177.3912 | 2048 | 115.2536 | 2.9006 | 0.0248
179.6086 | 2070 | 116.6943 | 2.9423 | 0.041657
181.826 | 2092 | 118.1349 | 2.9721 | 0.029789
184.0434 | 2114 | 119.5756 | 2.9993 | 0.027245
186.2608 | 2136 | 121.0163 | 3.0475 | 0.048165
188.4781 | 2158 | 122.457 | 3.0797 | 0.032227
190.6955 | 2179 | 123.8976 | 3.1042 | 0.024531
192.9129 | 2201 | 125.3383 | 3.1395 | 0.035251
195.1303 | 2222 | 126.779 | 3.1625 | 0.023024
197.3477 | 2244 | 128.2196 | 3.2086 | 0.046129
199.5651 | 2265 | 129.6603 | 3.2417 | 0.033018
201.7825 | 2286 | 131.101 | 3.2755 | 0.033844
203.9999 | 2308 | 132.5416 | 3.3029 | 0.027447
206.2173 | 2329 | 133.9823 | 3.3353 | 0.032405
208.4347 | 2350 | 135.423 | 3.3641 | 0.028762
210.6521 | 2371 | 136.8637 | 3.3904 | 0.026298
212.8694 | 2391 | 138.3043 | 3.44 | 0.049611
215.0868 | 2413 | 139.745 | 3.459 | 0.018957
217.3042 | 2433 | 141.1857 | 3.5014 | 0.042402
219.5216 | 2454 | 142.6263 | 3.534 | 0.032591
221.739 | 2475 | 144.067 | 3.572 | 0.037986
223.9564 | 2495 | 145.5077 | 3.5961 | 0.02412
226.1738 | 2515 | 146.9483 | 3.6303 | 0.034218
228.3912 | 2536 | 148.389 | 3.6599 | 0.029631
230.6086 | 2556 | 149.8297 | 3.7014 | 0.041426
232.826 | 2576 | 151.2704 | 3.7217 | 0.020314
235.0433 | 2596 | 152.711 | 3.7574 | 0.035712
237.2607 | 2616 | 154.1517 | 3.7791 | 0.021764
239.4781 | 2635 | 155.5924 | 3.8152 | 0.036068
241.6955 | 2656 | 157.033 | 3.8375 | 0.022257
243.9129 | 2675 | 158.4737 | 3.8872 | 0.049708
246.1303 | 2694 | 159.9144 | 3.9231 | 0.035894
248.3477 | 2714 | 161.355 | 3.9383 | 0.01527
250.5651 | 2734 | 162.7957 | 3.985 | 0.046635
252.7825 | 2753 | 164.2364 | 4.0163 | 0.031277
254.9999 | 2773 | 165.6771 | 4.0409 | 0.024619
|  | 167.1177 | 4.0604 | 0.019542
|  | 168.5584 | 4.1005 | 0.040062
|  | 169.9991 | 4.1283 | 0.027844
|  | 171.4397 | 4.1586 | 0.030311
|  | 172.8804 | 4.1984 | 0.039818
|  | 174.3211 | 4.235 | 0.036549
|  | 175.7617 | 4.2522 | 0.017226
|  | 177.2024 | 4.2888 | 0.036623
|  | 178.6431 | 4.3067 | 0.017852
|  | 180.0838 | 4.3423 | 0.035605
|  | 181.5244 | 4.3791 | 0.036782
|  | 182.9651 | 4.3943 | 0.015235
|  | 184.4058 | 4.4522 | 0.057913
|  | 185.8464 | 4.4548 | 0.0026099
|  | 187.2871 | 4.488 | 0.03318
|  | 188.7278 | 4.5355 | 0.047461
|  | 190.1684 | 4.5607 | 0.025211
|  | 191.6091 | 4.5834 | 0.022698
|  | 193.0498 | 4.6239 | 0.040511
|  | 194.4905 | 4.6478 | 0.0239
|  | 195.9311 | 4.6724 | 0.024633
|  | 197.3718 | 4.7044 | 0.031987
|  | 198.8125 | 4.734 | 0.029539
|  | 200.2531 | 4.7672 | 0.033206
|  | 201.6938 | 4.7925 | 0.02532
|  | 203.1345 | 4.8197 | 0.027245
|  | 204.5751 | 4.8584 | 0.038703
|  | 206.0158 | 4.8871 | 0.028633
|  | 207.4565 | 4.9152 | 0.028159
|  | 208.8972 | 4.9492 | 0.033941
|  | 210.3378 | 4.9714 | 0.022247
|  | 211.7785 | 5.005 | 0.03361
|  | 213.2192 | 5.0323 | 0.02725
|  | 214.6598 | 5.0593 | 0.027039
|  | 216.1005 | 5.0885 | 0.029197
|  | 217.5412 | 5.1177 | 0.029213
|  | 218.9818 | 5.1501 | 0.032345
|  | 220.4225 | 5.1682 | 0.018141
|  | 221.8632 | 5.2046 | 0.036357
|  | 223.3039 | 5.2305 | 0.025967
|  | 224.7445 | 5.264 | 0.033443
|  | 226.1852 | 5.2889 | 0.024922
|  | 227.6259 | 5.3143 | 0.02537
|  | 229.0665 | 5.351 | 0.036766
|  | 230.5072 | 5.373 | 0.021976
|  | 231.9479 | 5.4045 | 0.031511
|  | 233.3885 | 5.4245 | 0.019963
|  | 234.8292 | 5.4461 | 0.021634
|  | 236.2699 | 5.4881 | 0.04193
|  | 237.7106 | 5.5081 | 0.020081
|  | 239.1512 | 5.5343 | 0.02615
|  | 240.5919 | 5.5634 | 0.029148
|  | 242.0326 | 5.5937 | 0.030253
|  | 243.4732 | 5.6173 | 0.023664
|  | 244.9139 | 5.6468 | 0.029474
|  | 246.3546 | 5.6739 | 0.027053
|  | 247.7952 | 5.6992 | 0.025348
|  | 249.2359 | 5.7262 | 0.026991
|  | 250.6766 | 5.7541 | 0.027907
|  | 252.1173 | 5.7767 | 0.022539
|  | 253.5579 | 5.8031 | 0.02648
|  | 254.9986 | 5.842 | 0.03883
|  |  | Average Δ irradiance | 0.033004