## DATA02
S120VC 2000-03-18 02:23:29
value unit [W] time unit [ms]
wavelength 460.000nm
range AUTO
7.658401E-09 127
1.180836E-08 426
2.620206E-08 727
1.418852E-08 1027
2.491100E-08 1326
2.220224E-08 1627
1.437634E-08 1927
1.500066E-08 2226
1.870002E-08 2527
3.361014E-08 2827
3.808785E-09 3127
1.755461E-08 3427
2.693436E-08 3727
2.193931E-08 4027
1.015587E-08 4327
2.073752E-08 4626
2.069995E-08 4926
2.208957E-08 5227
3.021123E-08 5527
1.802405E-08 5827
2.949295E-08 6127
9.273307E-09 6426
2.768274E-04 6841
2.763721E-04 7142
2.726951E-04 7442
2.850530E-04 7742
2.768039E-04 8042
2.725751E-04 8342
2.811218E-04 8642
2.749500E-04 8942
2.760896E-04 9242
2.716414E-04 9542
2.733465E-04 9842
2.757965E-04 10142
2.765603E-04 10442
2.754925E-04 10742
2.745067E-04 11042
7.302201E-05 11342
4.446507E-07 11822
3.165018E-07 12122
2.558150E-07 12422
2.230513E-07 12722
1.659648E-07 13022
1.561908E-07 13322
7.953609E-06 13622
1.787793E-05 14419
1.952469E-05 14719
2.713445E-05 15019
2.708331E-05 15319
2.688048E-05 15620
2.715534E-05 15920
3.436636E-05 16220
3.636721E-05 16520
4.121253E-05 16820
4.550437E-05 17120
4.948915E-05 17420
5.477061E-05 17720
5.509757E-05 18020
5.514160E-05 18320
5.503073E-05 18620
6.381920E-05 18920
6.416776E-05 19220
7.085784E-05 19520
7.341126E-05 19820
7.883590E-05 20120
8.222764E-05 20420
8.631247E-05 20720
9.129283E-05 21020
9.114252E-05 21320
9.080410E-05 21620
9.164932E-05 21920
1.006068E-04 22220
1.004501E-04 22520
1.096302E-04 22925
1.102391E-04 23226
1.186864E-04 23526
1.187348E-04 23826
1.191794E-04 24126
1.204495E-04 24426
1.231707E-04 24726
1.282845E-04 25026
1.303489E-04 25326
1.365881E-04 25626
1.376158E-04 25926
1.473420E-04 26226
1.460570E-04 26526
1.520908E-04 26826
1.555653E-04 27126
1.560122E-04 27426
1.536284E-04 27726
1.616131E-04 28026
1.639652E-04 28326
1.647264E-04 28626
1.762813E-04 28926
1.731203E-04 29226
1.822981E-04 29526
1.821704E-04 29826
1.836769E-04 30126
1.818530E-04 30426
1.859742E-04 30726
1.883941E-04 31029
1.974723E-04 31329
2.017129E-04 31629
2.033173E-04 31929
2.046474E-04 32229
2.134864E-04 32657
2.137739E-04 32837
2.167698E-04 33137
2.235191E-04 33437
2.177973E-04 33737
2.245760E-04 34037
2.251762E-04 34337
2.310727E-04 34637
2.358738E-04 34937
2.364760E-04 35237
2.458376E-04 35537
2.402358E-04 35837
2.432009E-04 36137
2.462571E-04 36437
2.569499E-04 36737
2.516030E-04 37037
2.699046E-04 37337
2.589423E-04 37637
2.673195E-04 37937
2.698731E-04 38237
2.642264E-04 38537
2.835027E-04 38839
2.778159E-04 39139
2.815619E-04 39439
2.779444E-04 39739
2.891484E-04 40039
2.857228E-04 40339
2.966486E-04 40639
2.968369E-04 40939
3.024470E-04 41239
3.101358E-04 41539
3.060367E-04 41839
3.012166E-04 42139
3.062792E-04 42439
3.195447E-04 42739
3.111227E-04 43039
3.216188E-04 43339
3.221461E-04 43639
3.292600E-04 43939
3.314973E-04 44239
3.372930E-04 44539
3.433665E-04 44839
3.441953E-04 45139
3.350624E-04 45439
3.405793E-04 45739
3.393590E-04 46039
3.384560E-04 46340
3.438458E-04 46640
3.468226E-04 46940
3.485698E-04 47240
3.559600E-04 47540
3.551562E-04 47840
3.568941E-04 48140
3.696428E-04 48440
3.621730E-04 48740
3.646091E-04 49040
3.704145E-04 49340
3.731336E-04 49640
3.720144E-04 49940
3.820723E-04 50240
3.839697E-04 50540
3.877947E-04 50840
3.861407E-04 51140
3.995675E-04 51440
4.093285E-04 51740
4.006257E-04 52040
3.983312E-04 52340
4.022051E-04 52640
4.086323E-04 52940
4.027629E-04 53240
4.135129E-04 53540
4.081555E-04 53840
4.196354E-04 54142
4.164851E-04 54442
4.358264E-04 54742
4.316274E-04 55042
4.300572E-04 55342
4.284639E-04 55642
4.470756E-04 55942
4.406213E-04 56242
4.428480E-04 56542
4.576994E-04 56842
4.475489E-04 57142
4.575034E-04 57442
4.570998E-04 57742
4.563832E-04 58042
4.564345E-04 58342
4.621080E-04 58642
4.641734E-04 58942
4.719988E-04 59242
4.623410E-04 59542
4.739178E-04 59842
4.720454E-04 60142
4.828090E-04 60442
4.801637E-04 60742
4.931490E-04 61042
4.877220E-04 61342
4.893921E-04 61644
4.952637E-04 61944
4.971865E-04 62244
5.009268E-04 62544
5.050278E-04 62844
5.094334E-04 63144
5.132636E-04 63450
5.143803E-04 63750
5.088772E-04 64050
5.120577E-04 64350
5.187466E-04 64650
5.350029E-04 64950
5.302084E-04 65250
5.275061E-04 65550
5.305640E-04 65850
5.403989E-04 66150
5.363697E-04 66450
5.369408E-04 66750
5.366309E-04 67050
5.459396E-04 67350
5.438256E-04 67650
5.505315E-04 67950
5.545455E-04 68250
5.580832E-04 68550
5.598530E-04 68850
5.671271E-04 69150
5.680178E-04 69452
5.694512E-04 69752
5.560041E-04 70052
5.689936E-04 70352
5.723691E-04 70652
5.785346E-04 70952
5.751482E-04 71252
5.943146E-04 71552
5.909494E-04 71852
5.912682E-04 72152
5.893609E-04 72452
5.913294E-04 72752
5.958678E-04 73052
6.005852E-04 73352
6.038538E-04 73652
5.990283E-04 73952
5.993365E-04 74252
6.120396E-04 74552
6.119231E-04 74852
6.148980E-04 75152
6.257683E-04 75452
6.194805E-04 75752
6.169195E-04 76052
6.271999E-04 76352
6.160746E-04 76652
6.295062E-04 76952
6.359160E-04 77254
6.341349E-04 77554
6.477769E-04 77854
6.490400E-04 78154
6.455511E-04 78454
6.449180E-04 78754
6.595661E-04 79054
6.747526E-04 79354
6.566056E-04 79654
6.594259E-04 79954
6.649963E-04 80254
6.633950E-04 80554
6.691194E-04 80854
6.823096E-04 81154
6.742138E-04 81454
6.746075E-04 81754
6.760479E-04 82054
6.788686E-04 82354
6.810621E-04 82654
6.848376E-04 82954
6.938678E-04 83254
6.867141E-04 83554
6.950461E-04 83854
6.964394E-04 84154
6.967029E-04 84454
6.964911E-04 84755
7.026881E-04 85055
7.034122E-04 85355
7.087374E-04 85655
7.110872E-04 85955
7.145661E-04 86255
7.388588E-04 86555
7.178157E-04 86855
7.283696E-04 87155
7.271282E-04 87455
7.282170E-04 87755
7.251895E-04 88055
7.321968E-04 88355
7.339320E-04 88655
7.372426E-04 88955
7.401914E-04 89255
7.437943E-04 89555
7.477860E-04 89855
7.473013E-04 90155
7.471745E-04 90455
7.483564E-04 90755
7.529947E-04 91055
7.542956E-04 91355
7.609248E-04 91655
7.607636E-04 91955
7.667207E-04 92255
7.693318E-04 92557
7.709248E-04 92857
7.782314E-04 93157
7.774057E-04 93457
7.934622E-04 93757
7.729913E-04 94057
7.824372E-04 94363
7.923428E-04 94663
7.940357E-04 94963
7.882635E-04 95263
7.907985E-04 95563
7.960658E-04 95863
7.909325E-04 96163
7.934545E-04 96463
7.995974E-04 96763
8.018684E-04 97063
8.032567E-04 97363
8.102854E-04 97663
8.098973E-04 97963
8.090423E-04 98263
8.163140E-04 98563
8.235087E-04 98863
8.270903E-04 99163
8.222588E-04 99463
8.238764E-04 99763
8.256717E-04 100065
8.267006E-04 100365
8.282057E-04 100665
8.385943E-04 100965
8.404173E-04 101265
8.449444E-04 101565
8.433038E-04 101865
8.464034E-04 102165
8.445269E-04 102465
8.433380E-04 102765
8.481608E-04 103065
8.588503E-04 103365
8.547697E-04 103665
8.574832E-04 103965
8.655275E-04 104265
8.629467E-04 104565
8.711997E-04 104865
8.696114E-04 105165
8.677198E-04 105465
8.721628E-04 105765
8.758845E-04 106065
8.775268E-04 106365
8.806077E-04 106665
8.846584E-04 106965
8.849662E-04 107265
8.921592E-04 107566
8.874699E-04 107866
8.898375E-04 108166
8.926233E-04 108466
8.930165E-04 108766
8.966820E-04 109066
9.002715E-04 109366
9.009664E-04 109666
9.029406E-04 109966
9.088796E-04 110266
9.141192E-04 110566
9.173399E-04 110866
9.169740E-04 111166
9.171909E-04 111466
9.213494E-04 111766
9.325511E-04 112066
9.251965E-04 112366
9.252404E-04 112666
9.297288E-04 112966
9.370961E-04 113266
9.402261E-04 113566
9.393399E-04 113866
9.308325E-04 114166
9.364471E-04 114466
9.453789E-04 114768
9.412800E-04 115068
9.524838E-04 115368
9.487817E-04 115668
9.535133E-04 115968
9.595458E-04 116268
9.592560E-04 116568
9.617952E-04 116868
9.610594E-04 117168
9.601107E-04 117468
9.583639E-04 117768
9.678241E-04 118068
9.670534E-04 118368
9.732570E-04 118668
9.739128E-04 118968
9.772759E-04 119268
9.796207E-04 119568
9.788941E-04 119868
9.765802E-04 120168
9.780176E-04 120468
9.886954E-04 120768
9.990600E-04 121068
9.932783E-04 121368
9.906568E-04 121668
9.970329E-04 121968
9.965070E-04 122269
1.003266E-03 122569
1.005868E-03 122869
9.960319E-04 123169
1.006612E-03 123469
1.001346E-03 123769
1.009723E-03 124076
1.010211E-03 124376
1.015554E-03 124676
1.013793E-03 124976
1.021296E-03 125276
1.022654E-03 125576
1.020127E-03 125876
1.022924E-03 126176
1.023612E-03 126476
1.027850E-03 126776
1.028703E-03 127076
1.035000E-03 127376
1.031474E-03 127676
1.039789E-03 127976
1.041666E-03 128276
1.044541E-03 128576
1.043629E-03 128876
1.045331E-03 129176
1.045932E-03 129478
1.046812E-03 129778
1.056826E-03 130078
1.050883E-03 130378
1.056171E-03 130678
1.058524E-03 130978
1.067827E-03 131278
1.064215E-03 131578
1.063080E-03 131878
1.060641E-03 132178
1.066475E-03 132478
1.072413E-03 132778
1.072339E-03 133078
1.075372E-03 133378
1.077952E-03 133678
1.079888E-03 133978
1.078178E-03 134278
1.089344E-03 134578
1.086534E-03 134878
1.087845E-03 135178
1.088949E-03 135478
1.085824E-03 135778
1.083068E-03 136078
1.093824E-03 136378
1.095322E-03 136679
1.096949E-03 136979
1.116288E-03 137279
1.107462E-03 137579
1.095962E-03 137879
1.092278E-03 138179
1.112915E-03 138479
1.112146E-03 138779
1.114662E-03 139079
1.115395E-03 139379
1.118775E-03 139679
1.121598E-03 139979
1.124225E-03 140279
1.128996E-03 140579
1.126228E-03 140879
1.118511E-03 141179
1.128896E-03 141479
1.133687E-03 141779
1.119098E-03 142079
1.138337E-03 142379
1.139676E-03 142679
1.140166E-03 142979
1.143047E-03 143279
1.141476E-03 143579
1.141873E-03 143879
1.144405E-03 144180
1.150902E-03 144480
1.161862E-03 144780
1.137000E-03 145080
1.158137E-03 145380
1.165654E-03 145680
1.161562E-03 145980
1.166727E-03 146280
1.173529E-03 146580
1.167355E-03 146880
1.165236E-03 147180
1.165441E-03 147480
1.172650E-03 147780
1.172351E-03 148080
1.186234E-03 148380
1.180177E-03 148680
1.181728E-03 148980
1.185098E-03 149280
1.181150E-03 149580
1.182154E-03 149880
1.182584E-03 150180
1.194062E-03 150480
1.185835E-03 150780
1.187515E-03 151080
1.195452E-03 151382
1.199023E-03 151682
1.204227E-03 151982
1.203135E-03 152282
1.205557E-03 152582
1.205087E-03 152882
1.206244E-03 153182
1.204977E-03 153488
1.220329E-03 153788
1.224412E-03 154088
1.214860E-03 154388
1.213894E-03 154688
1.220779E-03 154988
1.224418E-03 155288
1.224351E-03 155588
1.218983E-03 155888
1.229247E-03 156188
1.227002E-03 156488
1.236277E-03 156788
1.238997E-03 157088
1.231340E-03 157388
1.237387E-03 157688
1.231610E-03 157988
1.248084E-03 158288
1.253642E-03 158588
1.243431E-03 158889
1.241167E-03 159189
1.249282E-03 159489
1.248919E-03 159789
1.248817E-03 160089
1.257439E-03 160389
1.254319E-03 160689
1.259259E-03 160989
1.259316E-03 161289
1.264794E-03 161589
1.254969E-03 161889
1.269964E-03 162189
1.265017E-03 162489
1.267097E-03 162789
1.274109E-03 163089
1.278808E-03 163389
1.278593E-03 163689
1.276875E-03 163989
1.281539E-03 164289
1.283142E-03 164589
1.282028E-03 164889
1.281244E-03 165189
1.290956E-03 165489
1.287018E-03 165789
1.290941E-03 166090
1.270101E-03 166390
1.298503E-03 166690
1.299539E-03 166990
1.298529E-03 167290
1.294996E-03 167590
1.294093E-03 167890
1.302709E-03 168190
1.301448E-03 168490
1.305570E-03 168790
1.305064E-03 169090
1.314212E-03 169390
1.312877E-03 169690
1.313157E-03 169990
1.334799E-03 170290
1.318309E-03 170590
1.318842E-03 170890
1.318965E-03 171190
1.320919E-03 171490
1.323042E-03 171790
1.325863E-03 172090
1.328526E-03 172390
1.332774E-03 172690
1.334680E-03 172990
1.332687E-03 173292
1.331542E-03 173592
1.331428E-03 173892
1.338665E-03 174192
1.335848E-03 174492
1.345469E-03 174792
1.340406E-03 175092
1.348607E-03 175392
1.346499E-03 175692
1.350927E-03 175992
1.353689E-03 176292
1.358843E-03 176592
1.350086E-03 176892
1.347021E-03 177192
1.359507E-03 177492
1.359003E-03 177792
1.367521E-03 178092
1.362704E-03 178392
1.368855E-03 178692
1.366842E-03 178992
1.369507E-03 179292
1.369625E-03 179592
1.371588E-03 179892
1.374238E-03 180192
1.373736E-03 180492
1.379463E-03 180793
1.379394E-03 181093
1.384490E-03 181393
1.384693E-03 181693
1.388183E-03 181993
1.386120E-03 182293
5.463258E-04 182593
6.579776E-07 183119
3.172157E-07 183864
7.001489E-06 184544
1.210001E-05 184844
1.431634E-05 185144
2.135804E-05 185696
2.174413E-05 185996
2.169007E-05 186296
2.174546E-05 186596
2.873800E-05 186896
2.954059E-05 187196
3.540335E-05 187496
3.652509E-05 187796
3.943813E-05 188096
4.400828E-05 188396
4.410100E-05 188696
4.407971E-05 188996
4.504109E-05 189297
5.135956E-05 189597
5.174254E-05 189897
6.026042E-05 190197
5.916391E-05 190497
6.414561E-05 190797
6.762907E-05 191097
7.103510E-05 191397

## Blue
4.446507E-07 11822 | 4.446507E-07 | 0.0078359 | 0
3.165018E-07 12122 | 3.165018E-07 | 0.0055776 | 0.44974
2.558150E-07 12422 | 2.558150E-07 | 0.0045082 | 0.89947
2.230513E-07 12722 | 2.230513E-07 | 0.0039308 | 1.3492
1.659648E-07 13022 | 1.659648E-07 | 0.0029247 | 1.7989
1.561908E-07 13322 | 1.561908E-07 | 0.0027525 | 2.2487
7.953609E-06 13622 | 7.953609E-06 | 0.14016 | 2.6984
1.787793E-05 14419 | 1.787793E-05 | 0.31506 | 3.1481
1.952469E-05 14719 | 1.952469E-05 | 0.34408 | 3.5979
2.713445E-05 15019 | 2.713445E-05 | 0.47818 | 4.0476
2.708331E-05 15319 | 2.708331E-05 | 0.47728 | 4.4974
2.688048E-05 15620 | 2.688048E-05 | 0.47371 | 4.9471
2.715534E-05 15920 | 2.715534E-05 | 0.47855 | 5.3968
3.436636E-05 16220 | 3.436636E-05 | 0.60563 | 5.8466
3.636721E-05 16520 | 3.636721E-05 | 0.64089 | 6.2963
4.121253E-05 16820 | 4.121253E-05 | 0.72628 | 6.746
4.550437E-05 17120 | 4.550437E-05 | 0.80191 | 7.1958
4.948915E-05 17420 | 4.948915E-05 | 0.87213 | 7.6455
5.477061E-05 17720 | 5.477061E-05 | 0.96521 | 8.0952
5.509757E-05 18020 | 5.509757E-05 | 0.97097 | 8.545
5.514160E-05 18320 | 5.514160E-05 | 0.97174 | 8.9947
5.503073E-05 18620 | 5.503073E-05 | 0.96979 | 9.4444
6.381920E-05 18920 | 6.381920E-05 | 1.1247 | 9.8942
6.416776E-05 19220 | 6.416776E-05 | 1.1308 | 10.3439
7.085784E-05 19520 | 7.085784E-05 | 1.2487 | 10.7937
7.341126E-05 19820 | 7.341126E-05 | 1.2937 | 11.2434
7.883590E-05 20120 | 7.883590E-05 | 1.3893 | 11.6931
8.222764E-05 20420 | 8.222764E-05 | 1.4491 | 12.1429
8.631247E-05 20720 | 8.631247E-05 | 1.5211 | 12.5926
9.129283E-05 21020 | 9.129283E-05 | 1.6088 | 13.0423
9.114252E-05 21320 | 9.114252E-05 | 1.6062 | 13.4921
9.080410E-05 21620 | 9.080410E-05 | 1.6002 | 13.9418
9.164932E-05 21920 | 9.164932E-05 | 1.6151 | 14.3915
1.006068E-04 22220 | 1.006068E-04 | 1.773 | 14.8413
1.004501E-04 22520 | 1.004501E-04 | 1.7702 | 15.291
1.096302E-04 22925 | 1.096302E-04 | 1.932 | 15.7407
1.102391E-04 23226 | 1.102391E-04 | 1.9427 | 16.1905
1.186864E-04 23526 | 1.186864E-04 | 2.0916 | 16.6402
1.187348E-04 23826 | 1.187348E-04 | 2.0924 | 17.0899
1.191794E-04 24126 | 1.191794E-04 | 2.1003 | 17.5397
1.204495E-04 24426 | 1.204495E-04 | 2.1226 | 17.9894
1.231707E-04 24726 | 1.231707E-04 | 2.1706 | 18.4392
1.282845E-04 25026 | 1.282845E-04 | 2.2607 | 18.8889
1.303489E-04 25326 | 1.303489E-04 | 2.2971 | 19.3386
1.365881E-04 25626 | 1.365881E-04 | 2.4071 | 19.7884
1.376158E-04 25926 | 1.376158E-04 | 2.4252 | 20.2381
1.473420E-04 26226 | 1.473420E-04 | 2.5966 | 20.6878
1.460570E-04 26526 | 1.460570E-04 | 2.5739 | 21.1376
1.520908E-04 26826 | 1.520908E-04 | 2.6803 | 21.5873
1.555653E-04 27126 | 1.555653E-04 | 2.7415 | 22.037
1.560122E-04 27426 | 1.560122E-04 | 2.7494 | 22.4868
1.536284E-04 27726 | 1.536284E-04 | 2.7073 | 22.9365
1.616131E-04 28026 | 1.616131E-04 | 2.8481 | 23.3862
1.639652E-04 28326 | 1.639652E-04 | 2.8895 | 23.836
1.647264E-04 28626 | 1.647264E-04 | 2.9029 | 24.2857
1.762813E-04 28926 | 1.762813E-04 | 3.1066 | 24.7354
1.731203E-04 29226 | 1.731203E-04 | 3.0508 | 25.1852
1.822981E-04 29526 | 1.822981E-04 | 3.2126 | 25.6349
1.821704E-04 29826 | 1.821704E-04 | 3.2103 | 26.0847
1.836769E-04 30126 | 1.836769E-04 | 3.2369 | 26.5344
1.818530E-04 30426 | 1.818530E-04 | 3.2047 | 26.9841
1.859742E-04 30726 | 1.859742E-04 | 3.2774 | 27.4339
1.883941E-04 31029 | 1.883941E-04 | 3.32 | 27.8836
1.974723E-04 31329 | 1.974723E-04 | 3.48 | 28.3333
2.017129E-04 31629 | 2.017129E-04 | 3.5547 | 28.7831
2.033173E-04 31929 | 2.033173E-04 | 3.583 | 29.2328
2.046474E-04 32229 | 2.046474E-04 | 3.6064 | 29.6825
2.134864E-04 32657 | 2.134864E-04 | 3.7622 | 30.1323
2.137739E-04 32837 | 2.137739E-04 | 3.7673 | 30.582
2.167698E-04 33137 | 2.167698E-04 | 3.8201 | 31.0317
2.235191E-04 33437 | 2.235191E-04 | 3.939 | 31.4815
2.177973E-04 33737 | 2.177973E-04 | 3.8382 | 31.9312
2.245760E-04 34037 | 2.245760E-04 | 3.9576 | 32.381
2.251762E-04 34337 | 2.251762E-04 | 3.9682 | 32.8307
2.310727E-04 34637 | 2.310727E-04 | 4.0721 | 33.2804
2.358738E-04 34937 | 2.358738E-04 | 4.1567 | 33.7302
2.364760E-04 35237 | 2.364760E-04 | 4.1673 | 34.1799
2.458376E-04 35537 | 2.458376E-04 | 4.3323 | 34.6296
2.402358E-04 35837 | 2.402358E-04 | 4.2336 | 35.0794
2.432009E-04 36137 | 2.432009E-04 | 4.2859 | 35.5291
2.462571E-04 36437 | 2.462571E-04 | 4.3397 | 35.9788
2.569499E-04 36737 | 2.569499E-04 | 4.5282 | 36.4286
2.516030E-04 37037 | 2.516030E-04 | 4.4339 | 36.8783
2.699046E-04 37337 | 2.699046E-04 | 4.7564 | 37.328
2.589423E-04 37637 | 2.589423E-04 | 4.5633 | 37.7778
2.673195E-04 37937 | 2.673195E-04 | 4.7109 | 38.2275
2.698731E-04 38237 | 2.698731E-04 | 4.7559 | 38.6772
2.642264E-04 38537 | 2.642264E-04 | 4.6564 | 39.127
2.835027E-04 38839 | 2.835027E-04 | 4.9961 | 39.5767
2.778159E-04 39139 | 2.778159E-04 | 4.8959 | 40.0265
2.815619E-04 39439 | 2.815619E-04 | 4.9619 | 40.4762
2.779444E-04 39739 | 2.779444E-04 | 4.8981 | 40.9259
2.891484E-04 40039 | 2.891484E-04 | 5.0956 | 41.3757
2.857228E-04 40339 | 2.857228E-04 | 5.0352 | 41.8254
2.966486E-04 40639 | 2.966486E-04 | 5.2277 | 42.2751
2.968369E-04 40939 | 2.968369E-04 | 5.2311 | 42.7249
3.024470E-04 41239 | 3.024470E-04 | 5.3299 | 43.1746
3.101358E-04 41539 | 3.101358E-04 | 5.4654 | 43.6243
3.060367E-04 41839 | 3.060367E-04 | 5.3932 | 44.0741
3.012166E-04 42139 | 3.012166E-04 | 5.3082 | 44.5238
3.062792E-04 42439 | 3.062792E-04 | 5.3975 | 44.9735
3.195447E-04 42739 | 3.195447E-04 | 5.6312 | 45.4233
3.111227E-04 43039 | 3.111227E-04 | 5.4828 | 45.873
3.216188E-04 43339 | 3.216188E-04 | 5.6678 | 46.3228
3.221461E-04 43639 | 3.221461E-04 | 5.6771 | 46.7725
3.292600E-04 43939 | 3.292600E-04 | 5.8024 | 47.2222
3.314973E-04 44239 | 3.314973E-04 | 5.8419 | 47.672
3.372930E-04 44539 | 3.372930E-04 | 5.944 | 48.1217
3.433665E-04 44839 | 3.433665E-04 | 6.051 | 48.5714
3.441953E-04 45139 | 3.441953E-04 | 6.0656 | 49.0212
3.350624E-04 45439 | 3.350624E-04 | 5.9047 | 49.4709
3.405793E-04 45739 | 3.405793E-04 | 6.0019 | 49.9206
3.393590E-04 46039 | 3.393590E-04 | 5.9804 | 50.3704
3.384560E-04 46340 | 3.384560E-04 | 5.9645 | 50.8201
3.438458E-04 46640 | 3.438458E-04 | 6.0595 | 51.2698
3.468226E-04 46940 | 3.468226E-04 | 6.1119 | 51.7196
3.485698E-04 47240 | 3.485698E-04 | 6.1427 | 52.1693
3.559600E-04 47540 | 3.559600E-04 | 6.273 | 52.619
3.551562E-04 47840 | 3.551562E-04 | 6.2588 | 53.0688
3.568941E-04 48140 | 3.568941E-04 | 6.2894 | 53.5185
3.696428E-04 48440 | 3.696428E-04 | 6.5141 | 53.9683
3.621730E-04 48740 | 3.621730E-04 | 6.3825 | 54.418
3.646091E-04 49040 | 3.646091E-04 | 6.4254 | 54.8677
3.704145E-04 49340 | 3.704145E-04 | 6.5277 | 55.3175
3.731336E-04 49640 | 3.731336E-04 | 6.5756 | 55.7672
3.720144E-04 49940 | 3.720144E-04 | 6.5559 | 56.2169
3.820723E-04 50240 | 3.820723E-04 | 6.7331 | 56.6667
3.839697E-04 50540 | 3.839697E-04 | 6.7666 | 57.1164
3.877947E-04 50840 | 3.877947E-04 | 6.834 | 57.5661
3.861407E-04 51140 | 3.861407E-04 | 6.8048 | 58.0159
3.995675E-04 51440 | 3.995675E-04 | 7.0415 | 58.4656
4.093285E-04 51740 | 4.093285E-04 | 7.2135 | 58.9153
4.006257E-04 52040 | 4.006257E-04 | 7.0601 | 59.3651
3.983312E-04 52340 | 3.983312E-04 | 7.0197 | 59.8148
4.022051E-04 52640 | 4.022051E-04 | 7.0879 | 60.2646
4.086323E-04 52940 | 4.086323E-04 | 7.2012 | 60.7143
4.027629E-04 53240 | 4.027629E-04 | 7.0978 | 61.164
4.135129E-04 53540 | 4.135129E-04 | 7.2872 | 61.6138
4.081555E-04 53840 | 4.081555E-04 | 7.1928 | 62.0635
4.196354E-04 54142 | 4.196354E-04 | 7.3951 | 62.5132
4.164851E-04 54442 | 4.164851E-04 | 7.3396 | 62.963
4.358264E-04 54742 | 4.358264E-04 | 7.6804 | 63.4127
4.316274E-04 55042 | 4.316274E-04 | 7.6064 | 63.8624
4.300572E-04 55342 | 4.300572E-04 | 7.5788 | 64.3122
4.284639E-04 55642 | 4.284639E-04 | 7.5507 | 64.7619
4.470756E-04 55942 | 4.470756E-04 | 7.8787 | 65.2116
4.406213E-04 56242 | 4.406213E-04 | 7.7649 | 65.6614
4.428480E-04 56542 | 4.428480E-04 | 7.8042 | 66.1111
4.576994E-04 56842 | 4.576994E-04 | 8.0659 | 66.5608
4.475489E-04 57142 | 4.475489E-04 | 7.887 | 67.0106
4.575034E-04 57442 | 4.575034E-04 | 8.0624 | 67.4603
4.570998E-04 57742 | 4.570998E-04 | 8.0553 | 67.9101
4.563832E-04 58042 | 4.563832E-04 | 8.0427 | 68.3598
4.564345E-04 58342 | 4.564345E-04 | 8.0436 | 68.8095
4.621080E-04 58642 | 4.621080E-04 | 8.1436 | 69.2593
4.641734E-04 58942 | 4.641734E-04 | 8.18 | 69.709
4.719988E-04 59242 | 4.719988E-04 | 8.3179 | 70.1587
4.623410E-04 59542 | 4.623410E-04 | 8.1477 | 70.6085
4.739178E-04 59842 | 4.739178E-04 | 8.3517 | 71.0582
4.720454E-04 60142 | 4.720454E-04 | 8.3187 | 71.5079
4.828090E-04 60442 | 4.828090E-04 | 8.5084 | 71.9577
4.801637E-04 60742 | 4.801637E-04 | 8.4618 | 72.4074
4.931490E-04 61042 | 4.931490E-04 | 8.6906 | 72.8571
4.877220E-04 61342 | 4.877220E-04 | 8.595 | 73.3069
4.893921E-04 61644 | 4.893921E-04 | 8.6244 | 73.7566
4.952637E-04 61944 | 4.952637E-04 | 8.7279 | 74.2063
4.971865E-04 62244 | 4.971865E-04 | 8.7618 | 74.6561
5.009268E-04 62544 | 5.009268E-04 | 8.8277 | 75.1058
5.050278E-04 62844 | 5.050278E-04 | 8.9 | 75.5556
5.094334E-04 63144 | 5.094334E-04 | 8.9776 | 76.0053
5.132636E-04 63450 | 5.132636E-04 | 9.0451 | 76.455
5.143803E-04 63750 | 5.143803E-04 | 9.0648 | 76.9048
5.088772E-04 64050 | 5.088772E-04 | 8.9678 | 77.3545
5.120577E-04 64350 | 5.120577E-04 | 9.0238 | 77.8042
5.187466E-04 64650 | 5.187466E-04 | 9.1417 | 78.254
5.350029E-04 64950 | 5.350029E-04 | 9.4282 | 78.7037
5.302084E-04 65250 | 5.302084E-04 | 9.3437 | 79.1534
5.275061E-04 65550 | 5.275061E-04 | 9.2961 | 79.6032
5.305640E-04 65850 | 5.305640E-04 | 9.35 | 80.0529
5.403989E-04 66150 | 5.403989E-04 | 9.5233 | 80.5026
5.363697E-04 66450 | 5.363697E-04 | 9.4523 | 80.9524
5.369408E-04 66750 | 5.369408E-04 | 9.4623 | 81.4021
5.366309E-04 67050 | 5.366309E-04 | 9.4569 | 81.8519
5.459396E-04 67350 | 5.459396E-04 | 9.6209 | 82.3016
5.438256E-04 67650 | 5.438256E-04 | 9.5837 | 82.7513
5.505315E-04 67950 | 5.505315E-04 | 9.7019 | 83.2011
5.545455E-04 68250 | 5.545455E-04 | 9.7726 | 83.6508
5.580832E-04 68550 | 5.580832E-04 | 9.8349 | 84.1005
5.598530E-04 68850 | 5.598530E-04 | 9.8661 | 84.5503
5.671271E-04 69150 | 5.671271E-04 | 9.9943 | 85
5.680178E-04 69452 | 5.680178E-04 | 10.01 | 85.4497
5.694512E-04 69752 | 5.694512E-04 | 10.0353 | 85.8995
5.560041E-04 70052 | 5.560041E-04 | 9.7983 | 86.3492
5.689936E-04 70352 | 5.689936E-04 | 10.0272 | 86.7989
5.723691E-04 70652 | 5.723691E-04 | 10.0867 | 87.2487
5.785346E-04 70952 | 5.785346E-04 | 10.1953 | 87.6984
5.751482E-04 71252 | 5.751482E-04 | 10.1357 | 88.1481
5.943146E-04 71552 | 5.943146E-04 | 10.4734 | 88.5979
5.909494E-04 71852 | 5.909494E-04 | 10.4141 | 89.0476
5.912682E-04 72152 | 5.912682E-04 | 10.4197 | 89.4974
5.893609E-04 72452 | 5.893609E-04 | 10.3861 | 89.9471
5.913294E-04 72752 | 5.913294E-04 | 10.4208 | 90.3968
5.958678E-04 73052 | 5.958678E-04 | 10.5008 | 90.8466
6.005852E-04 73352 | 6.005852E-04 | 10.5839 | 91.2963
6.038538E-04 73652 | 6.038538E-04 | 10.6415 | 91.746
5.990283E-04 73952 | 5.990283E-04 | 10.5565 | 92.1958
5.993365E-04 74252 | 5.993365E-04 | 10.5619 | 92.6455
6.120396E-04 74552 | 6.120396E-04 | 10.7858 | 93.0952
6.119231E-04 74852 | 6.119231E-04 | 10.7837 | 93.545
6.148980E-04 75152 | 6.148980E-04 | 10.8362 | 93.9947
6.257683E-04 75452 | 6.257683E-04 | 11.0277 | 94.4444
6.194805E-04 75752 | 6.194805E-04 | 10.9169 | 94.8942
6.169195E-04 76052 | 6.169195E-04 | 10.8718 | 95.3439
6.271999E-04 76352 | 6.271999E-04 | 11.053 | 95.7937
6.160746E-04 76652 | 6.160746E-04 | 10.8569 | 96.2434
6.295062E-04 76952 | 6.295062E-04 | 11.0936 | 96.6931
6.359160E-04 77254 | 6.359160E-04 | 11.2066 | 97.1429
6.341349E-04 77554 | 6.341349E-04 | 11.1752 | 97.5926
6.477769E-04 77854 | 6.477769E-04 | 11.4156 | 98.0423
6.490400E-04 78154 | 6.490400E-04 | 11.4378 | 98.4921
6.455511E-04 78454 | 6.455511E-04 | 11.3764 | 98.9418
6.449180E-04 78754 | 6.449180E-04 | 11.3652 | 99.3915
6.595661E-04 79054 | 6.595661E-04 | 11.6233 | 99.8413
6.747526E-04 79354 | 6.747526E-04 | 11.891 | 100.291
6.566056E-04 79654 | 6.566056E-04 | 11.5712 | 100.7407
6.594259E-04 79954 | 6.594259E-04 | 11.6209 | 101.1905
6.649963E-04 80254 | 6.649963E-04 | 11.719 | 101.6402
6.633950E-04 80554 | 6.633950E-04 | 11.6908 | 102.0899
6.691194E-04 80854 | 6.691194E-04 | 11.7917 | 102.5397
6.823096E-04 81154 | 6.823096E-04 | 12.0241 | 102.9894
6.742138E-04 81454 | 6.742138E-04 | 11.8815 | 103.4392
6.746075E-04 81754 | 6.746075E-04 | 11.8884 | 103.8889
6.760479E-04 82054 | 6.760479E-04 | 11.9138 | 104.3386
6.788686E-04 82354 | 6.788686E-04 | 11.9635 | 104.7884
6.810621E-04 82654 | 6.810621E-04 | 12.0022 | 105.2381
6.848376E-04 82954 | 6.848376E-04 | 12.0687 | 105.6878
6.938678E-04 83254 | 6.938678E-04 | 12.2278 | 106.1376
6.867141E-04 83554 | 6.867141E-04 | 12.1018 | 106.5873
6.950461E-04 83854 | 6.950461E-04 | 12.2486 | 107.037
6.964394E-04 84154 | 6.964394E-04 | 12.2731 | 107.4868
6.967029E-04 84454 | 6.967029E-04 | 12.2778 | 107.9365
6.964911E-04 84755 | 6.964911E-04 | 12.2741 | 108.3862
7.026881E-04 85055 | 7.026881E-04 | 12.3833 | 108.836
7.034122E-04 85355 | 7.034122E-04 | 12.396 | 109.2857
7.087374E-04 85655 | 7.087374E-04 | 12.4899 | 109.7354
7.110872E-04 85955 | 7.110872E-04 | 12.5313 | 110.1852
7.145661E-04 86255 | 7.145661E-04 | 12.5926 | 110.6349
7.388588E-04 86555 | 7.388588E-04 | 13.0207 | 111.0847
7.178157E-04 86855 | 7.178157E-04 | 12.6498 | 111.5344
7.283696E-04 87155 | 7.283696E-04 | 12.8358 | 111.9841
7.271282E-04 87455 | 7.271282E-04 | 12.814 | 112.4339
7.282170E-04 87755 | 7.282170E-04 | 12.8331 | 112.8836
7.251895E-04 88055 | 7.251895E-04 | 12.7798 | 113.3333
7.321968E-04 88355 | 7.321968E-04 | 12.9033 | 113.7831
7.339320E-04 88655 | 7.339320E-04 | 12.9339 | 114.2328
7.372426E-04 88955 | 7.372426E-04 | 12.9922 | 114.6825
7.401914E-04 89255 | 7.401914E-04 | 13.0442 | 115.1323
7.437943E-04 89555 | 7.437943E-04 | 13.1077 | 115.582
7.477860E-04 89855 | 7.477860E-04 | 13.178 | 116.0317
7.473013E-04 90155 | 7.473013E-04 | 13.1695 | 116.4815
7.471745E-04 90455 | 7.471745E-04 | 13.1672 | 116.9312
7.483564E-04 90755 | 7.483564E-04 | 13.1881 | 117.381
7.529947E-04 91055 | 7.529947E-04 | 13.2698 | 117.8307
7.542956E-04 91355 | 7.542956E-04 | 13.2927 | 118.2804
7.609248E-04 91655 | 7.609248E-04 | 13.4095 | 118.7302
7.607636E-04 91955 | 7.607636E-04 | 13.4067 | 119.1799
7.667207E-04 92255 | 7.667207E-04 | 13.5117 | 119.6296
7.693318E-04 92557 | 7.693318E-04 | 13.5577 | 120.0794
7.709248E-04 92857 | 7.709248E-04 | 13.5858 | 120.5291
7.782314E-04 93157 | 7.782314E-04 | 13.7145 | 120.9788
7.774057E-04 93457 | 7.774057E-04 | 13.7 | 121.4286
7.934622E-04 93757 | 7.934622E-04 | 13.9829 | 121.8783
7.729913E-04 94057 | 7.729913E-04 | 13.6222 | 122.328
7.824372E-04 94363 | 7.824372E-04 | 13.7887 | 122.7778
7.923428E-04 94663 | 7.923428E-04 | 13.9632 | 123.2275
7.940357E-04 94963 | 7.940357E-04 | 13.9931 | 123.6772
7.882635E-04 95263 | 7.882635E-04 | 13.8913 | 124.127
7.907985E-04 95563 | 7.907985E-04 | 13.936 | 124.5767
7.960658E-04 95863 | 7.960658E-04 | 14.0288 | 125.0265
7.909325E-04 96163 | 7.909325E-04 | 13.9384 | 125.4762
7.934545E-04 96463 | 7.934545E-04 | 13.9828 | 125.9259
7.995974E-04 96763 | 7.995974E-04 | 14.0911 | 126.3757
8.018684E-04 97063 | 8.018684E-04 | 14.1311 | 126.8254
8.032567E-04 97363 | 8.032567E-04 | 14.1556 | 127.2751
8.102854E-04 97663 | 8.102854E-04 | 14.2794 | 127.7249
8.098973E-04 97963 | 8.098973E-04 | 14.2726 | 128.1746
8.090423E-04 98263 | 8.090423E-04 | 14.2575 | 128.6243
8.163140E-04 98563 | 8.163140E-04 | 14.3857 | 129.0741
8.235087E-04 98863 | 8.235087E-04 | 14.5124 | 129.5238
8.270903E-04 99163 | 8.270903E-04 | 14.5756 | 129.9735
8.222588E-04 99463 | 8.222588E-04 | 14.4904 | 130.4233
8.238764E-04 99763 | 8.238764E-04 | 14.5189 | 130.873
8.256717E-04 100065 | 8.256717E-04 | 14.5506 | 131.3228
8.267006E-04 100365 | 8.267006E-04 | 14.5687 | 131.7725
8.282057E-04 100665 | 8.282057E-04 | 14.5952 | 132.2222
8.385943E-04 100965 | 8.385943E-04 | 14.7783 | 132.672
8.404173E-04 101265 | 8.404173E-04 | 14.8104 | 133.1217
8.449444E-04 101565 | 8.449444E-04 | 14.8902 | 133.5714
8.433038E-04 101865 | 8.433038E-04 | 14.8613 | 134.0212
8.464034E-04 102165 | 8.464034E-04 | 14.9159 | 134.4709
8.445269E-04 102465 | 8.445269E-04 | 14.8828 | 134.9206
8.433380E-04 102765 | 8.433380E-04 | 14.8619 | 135.3704
8.481608E-04 103065 | 8.481608E-04 | 14.9469 | 135.8201
8.588503E-04 103365 | 8.588503E-04 | 15.1353 | 136.2698
8.547697E-04 103665 | 8.547697E-04 | 15.0633 | 136.7196
8.574832E-04 103965 | 8.574832E-04 | 15.1112 | 137.1693
8.655275E-04 104265 | 8.655275E-04 | 15.2529 | 137.619
8.629467E-04 104565 | 8.629467E-04 | 15.2074 | 138.0688
8.711997E-04 104865 | 8.711997E-04 | 15.3529 | 138.5185
8.696114E-04 105165 | 8.696114E-04 | 15.3249 | 138.9683
8.677198E-04 105465 | 8.677198E-04 | 15.2916 | 139.418
8.721628E-04 105765 | 8.721628E-04 | 15.3699 | 139.8677
8.758845E-04 106065 | 8.758845E-04 | 15.4354 | 140.3175
8.775268E-04 106365 | 8.775268E-04 | 15.4644 | 140.7672
8.806077E-04 106665 | 8.806077E-04 | 15.5187 | 141.2169
8.846584E-04 106965 | 8.846584E-04 | 15.5901 | 141.6667
8.849662E-04 107265 | 8.849662E-04 | 15.5955 | 142.1164
8.921592E-04 107566 | 8.921592E-04 | 15.7223 | 142.5661
8.874699E-04 107866 | 8.874699E-04 | 15.6396 | 143.0159
8.898375E-04 108166 | 8.898375E-04 | 15.6813 | 143.4656
8.926233E-04 108466 | 8.926233E-04 | 15.7304 | 143.9153
8.930165E-04 108766 | 8.930165E-04 | 15.7374 | 144.3651
8.966820E-04 109066 | 8.966820E-04 | 15.802 | 144.8148
9.002715E-04 109366 | 9.002715E-04 | 15.8652 | 145.2646
9.009664E-04 109666 | 9.009664E-04 | 15.8775 | 145.7143
9.029406E-04 109966 | 9.029406E-04 | 15.9122 | 146.164
9.088796E-04 110266 | 9.088796E-04 | 16.0169 | 146.6138
9.141192E-04 110566 | 9.141192E-04 | 16.1092 | 147.0635
9.173399E-04 110866 | 9.173399E-04 | 16.166 | 147.5132
9.169740E-04 111166 | 9.169740E-04 | 16.1596 | 147.963
9.171909E-04 111466 | 9.171909E-04 | 16.1634 | 148.4127
9.213494E-04 111766 | 9.213494E-04 | 16.2367 | 148.8624
9.325511E-04 112066 | 9.325511E-04 | 16.4341 | 149.3122
9.251965E-04 112366 | 9.251965E-04 | 16.3045 | 149.7619
9.252404E-04 112666 | 9.252404E-04 | 16.3052 | 150.2116
9.297288E-04 112966 | 9.297288E-04 | 16.3843 | 150.6614
9.370961E-04 113266 | 9.370961E-04 | 16.5142 | 151.1111
9.402261E-04 113566 | 9.402261E-04 | 16.5693 | 151.5608
9.393399E-04 113866 | 9.393399E-04 | 16.5537 | 152.0106
9.308325E-04 114166 | 9.308325E-04 | 16.4038 | 152.4603
9.364471E-04 114466 | 9.364471E-04 | 16.5027 | 152.9101
9.453789E-04 114768 | 9.453789E-04 | 16.6601 | 153.3598
9.412800E-04 115068 | 9.412800E-04 | 16.5879 | 153.8095
9.524838E-04 115368 | 9.524838E-04 | 16.7853 | 154.2593
9.487817E-04 115668 | 9.487817E-04 | 16.7201 | 154.709
9.535133E-04 115968 | 9.535133E-04 | 16.8035 | 155.1587
9.595458E-04 116268 | 9.595458E-04 | 16.9098 | 155.6085
9.592560E-04 116568 | 9.592560E-04 | 16.9047 | 156.0582
9.617952E-04 116868 | 9.617952E-04 | 16.9494 | 156.5079
9.610594E-04 117168 | 9.610594E-04 | 16.9365 | 156.9577
9.601107E-04 117468 | 9.601107E-04 | 16.9197 | 157.4074
9.583639E-04 117768 | 9.583639E-04 | 16.889 | 157.8571
9.678241E-04 118068 | 9.678241E-04 | 17.0557 | 158.3069
9.670534E-04 118368 | 9.670534E-04 | 17.0421 | 158.7566
9.732570E-04 118668 | 9.732570E-04 | 17.1514 | 159.2063
9.739128E-04 118968 | 9.739128E-04 | 17.163 | 159.6561
9.772759E-04 119268 | 9.772759E-04 | 17.2222 | 160.1058
9.796207E-04 119568 | 9.796207E-04 | 17.2636 | 160.5556
9.788941E-04 119868 | 9.788941E-04 | 17.2508 | 161.0053
9.765802E-04 120168 | 9.765802E-04 | 17.21 | 161.455
9.780176E-04 120468 | 9.780176E-04 | 17.2353 | 161.9048
9.886954E-04 120768 | 9.886954E-04 | 17.4235 | 162.3545
9.990600E-04 121068 | 9.990600E-04 | 17.6061 | 162.8042
9.932783E-04 121368 | 9.932783E-04 | 17.5042 | 163.254
9.906568E-04 121668 | 9.906568E-04 | 17.458 | 163.7037
9.970329E-04 121968 | 9.970329E-04 | 17.5704 | 164.1534
9.965070E-04 122269 | 9.965070E-04 | 17.5611 | 164.6032
1.003266E-03 122569 | 1.003266E-03 | 17.6803 | 165.0529
1.005868E-03 122869 | 1.005868E-03 | 17.7261 | 165.5026
9.960319E-04 123169 | 9.960319E-04 | 17.5528 | 165.9524
1.006612E-03 123469 | 1.006612E-03 | 17.7392 | 166.4021
1.001346E-03 123769 | 1.001346E-03 | 17.6464 | 166.8519
1.009723E-03 124076 | 1.009723E-03 | 17.794 | 167.3016
1.010211E-03 124376 | 1.010211E-03 | 17.8026 | 167.7513
1.015554E-03 124676 | 1.015554E-03 | 17.8968 | 168.2011
1.013793E-03 124976 | 1.013793E-03 | 17.8658 | 168.6508
1.021296E-03 125276 | 1.021296E-03 | 17.998 | 169.1005
1.022654E-03 125576 | 1.022654E-03 | 18.0219 | 169.5503
1.020127E-03 125876 | 1.020127E-03 | 17.9774 | 170
1.022924E-03 126176 | 1.022924E-03 | 18.0267 | 170.4497
1.023612E-03 126476 | 1.023612E-03 | 18.0388 | 170.8995
1.027850E-03 126776 | 1.027850E-03 | 18.1135 | 171.3492
1.028703E-03 127076 | 1.028703E-03 | 18.1285 | 171.7989
1.035000E-03 127376 | 1.035000E-03 | 18.2395 | 172.2487
1.031474E-03 127676 | 1.031474E-03 | 18.1774 | 172.6984
1.039789E-03 127976 | 1.039789E-03 | 18.3239 | 173.1481
1.041666E-03 128276 | 1.041666E-03 | 18.357 | 173.5979
1.044541E-03 128576 | 1.044541E-03 | 18.4076 | 174.0476
1.043629E-03 128876 | 1.043629E-03 | 18.3916 | 174.4974
1.045331E-03 129176 | 1.045331E-03 | 18.4216 | 174.9471
1.045932E-03 129478 | 1.045932E-03 | 18.4321 | 175.3968
1.046812E-03 129778 | 1.046812E-03 | 18.4477 | 175.8466
1.056826E-03 130078 | 1.056826E-03 | 18.6241 | 176.2963
1.050883E-03 130378 | 1.050883E-03 | 18.5194 | 176.746
1.056171E-03 130678 | 1.056171E-03 | 18.6126 | 177.1958
1.058524E-03 130978 | 1.058524E-03 | 18.654 | 177.6455
1.067827E-03 131278 | 1.067827E-03 | 18.818 | 178.0952
1.064215E-03 131578 | 1.064215E-03 | 18.7543 | 178.545
1.063080E-03 131878 | 1.063080E-03 | 18.7343 | 178.9947
1.060641E-03 132178 | 1.060641E-03 | 18.6914 | 179.4444
1.066475E-03 132478 | 1.066475E-03 | 18.7942 | 179.8942
1.072413E-03 132778 | 1.072413E-03 | 18.8988 | 180.3439
1.072339E-03 133078 | 1.072339E-03 | 18.8975 | 180.7937
1.075372E-03 133378 | 1.075372E-03 | 18.951 | 181.2434
1.077952E-03 133678 | 1.077952E-03 | 18.9964 | 181.6931
1.079888E-03 133978 | 1.079888E-03 | 19.0305 | 182.1429
1.078178E-03 134278 | 1.078178E-03 | 19.0004 | 182.5926
1.089344E-03 134578 | 1.089344E-03 | 19.1972 | 183.0423
1.086534E-03 134878 | 1.086534E-03 | 19.1477 | 183.4921
1.087845E-03 135178 | 1.087845E-03 | 19.1708 | 183.9418
1.088949E-03 135478 | 1.088949E-03 | 19.1902 | 184.3915
1.085824E-03 135778 | 1.085824E-03 | 19.1351 | 184.8413
1.083068E-03 136078 | 1.083068E-03 | 19.0866 | 185.291
1.093824E-03 136378 | 1.093824E-03 | 19.2761 | 185.7407
1.095322E-03 136679 | 1.095322E-03 | 19.3025 | 186.1905
1.096949E-03 136979 | 1.096949E-03 | 19.3312 | 186.6402
1.116288E-03 137279 | 1.116288E-03 | 19.672 | 187.0899
1.107462E-03 137579 | 1.107462E-03 | 19.5165 | 187.5397
1.095962E-03 137879 | 1.095962E-03 | 19.3138 | 187.9894
1.092278E-03 138179 | 1.092278E-03 | 19.2489 | 188.4392
1.112915E-03 138479 | 1.112915E-03 | 19.6126 | 188.8889
1.112146E-03 138779 | 1.112146E-03 | 19.599 | 189.3386
1.114662E-03 139079 | 1.114662E-03 | 19.6434 | 189.7884
1.115395E-03 139379 | 1.115395E-03 | 19.6563 | 190.2381
1.118775E-03 139679 | 1.118775E-03 | 19.7158 | 190.6878
1.121598E-03 139979 | 1.121598E-03 | 19.7656 | 191.1376
1.124225E-03 140279 | 1.124225E-03 | 19.8119 | 191.5873
1.128996E-03 140579 | 1.128996E-03 | 19.896 | 192.037
1.126228E-03 140879 | 1.126228E-03 | 19.8472 | 192.4868
1.118511E-03 141179 | 1.118511E-03 | 19.7112 | 192.9365
1.128896E-03 141479 | 1.128896E-03 | 19.8942 | 193.3862
1.133687E-03 141779 | 1.133687E-03 | 19.9786 | 193.836
1.119098E-03 142079 | 1.119098E-03 | 19.7215 | 194.2857
1.138337E-03 142379 | 1.138337E-03 | 20.0606 | 194.7354
1.139676E-03 142679 | 1.139676E-03 | 20.0842 | 195.1852
1.140166E-03 142979 | 1.140166E-03 | 20.0928 | 195.6349
1.143047E-03 143279 | 1.143047E-03 | 20.1436 | 196.0847
1.141476E-03 143579 | 1.141476E-03 | 20.1159 | 196.5344
1.141873E-03 143879 | 1.141873E-03 | 20.1229 | 196.9841
1.144405E-03 144180 | 1.144405E-03 | 20.1675 | 197.4339
1.150902E-03 144480 | 1.150902E-03 | 20.282 | 197.8836
1.161862E-03 144780 | 1.161862E-03 | 20.4751 | 198.3333
1.137000E-03 145080 | 1.137000E-03 | 20.037 | 198.7831
1.158137E-03 145380 | 1.158137E-03 | 20.4095 | 199.2328
1.165654E-03 145680 | 1.165654E-03 | 20.542 | 199.6825
1.161562E-03 145980 | 1.161562E-03 | 20.4699 | 200.1323
1.166727E-03 146280 | 1.166727E-03 | 20.5609 | 200.582
1.173529E-03 146580 | 1.173529E-03 | 20.6807 | 201.0317
1.167355E-03 146880 | 1.167355E-03 | 20.5719 | 201.4815
1.165236E-03 147180 | 1.165236E-03 | 20.5346 | 201.9312
1.165441E-03 147480 | 1.165441E-03 | 20.5382 | 202.381
1.172650E-03 147780 | 1.172650E-03 | 20.6653 | 202.8307
1.172351E-03 148080 | 1.172351E-03 | 20.66 | 203.2804
1.186234E-03 148380 | 1.186234E-03 | 20.9046 | 203.7302
1.180177E-03 148680 | 1.180177E-03 | 20.7979 | 204.1799
1.181728E-03 148980 | 1.181728E-03 | 20.8252 | 204.6296
1.185098E-03 149280 | 1.185098E-03 | 20.8846 | 205.0794
1.181150E-03 149580 | 1.181150E-03 | 20.815 | 205.5291
1.182154E-03 149880 | 1.182154E-03 | 20.8327 | 205.9788
1.182584E-03 150180 | 1.182584E-03 | 20.8403 | 206.4286
1.194062E-03 150480 | 1.194062E-03 | 21.0426 | 206.8783
1.185835E-03 150780 | 1.185835E-03 | 20.8976 | 207.328
1.187515E-03 151080 | 1.187515E-03 | 20.9272 | 207.7778
1.195452E-03 151382 | 1.195452E-03 | 21.0671 | 208.2275
1.199023E-03 151682 | 1.199023E-03 | 21.13 | 208.6772
1.204227E-03 151982 | 1.204227E-03 | 21.2217 | 209.127
1.203135E-03 152282 | 1.203135E-03 | 21.2025 | 209.5767
1.205557E-03 152582 | 1.205557E-03 | 21.2452 | 210.0265
1.205087E-03 152882 | 1.205087E-03 | 21.2369 | 210.4762
1.206244E-03 153182 | 1.206244E-03 | 21.2573 | 210.9259
1.204977E-03 153488 | 1.204977E-03 | 21.2349 | 211.3757
1.220329E-03 153788 | 1.220329E-03 | 21.5055 | 211.8254
1.224412E-03 154088 | 1.224412E-03 | 21.5774 | 212.2751
1.214860E-03 154388 | 1.214860E-03 | 21.4091 | 212.7249
1.213894E-03 154688 | 1.213894E-03 | 21.3921 | 213.1746
1.220779E-03 154988 | 1.220779E-03 | 21.5134 | 213.6243
1.224418E-03 155288 | 1.224418E-03 | 21.5775 | 214.0741
1.224351E-03 155588 | 1.224351E-03 | 21.5764 | 214.5238
1.218983E-03 155888 | 1.218983E-03 | 21.4818 | 214.9735
1.229247E-03 156188 | 1.229247E-03 | 21.6626 | 215.4233
1.227002E-03 156488 | 1.227002E-03 | 21.6231 | 215.873
1.236277E-03 156788 | 1.236277E-03 | 21.7865 | 216.3228
1.238997E-03 157088 | 1.238997E-03 | 21.8345 | 216.7725
1.231340E-03 157388 | 1.231340E-03 | 21.6995 | 217.2222
1.237387E-03 157688 | 1.237387E-03 | 21.8061 | 217.672
1.231610E-03 157988 | 1.231610E-03 | 21.7043 | 218.1217
1.248084E-03 158288 | 1.248084E-03 | 21.9946 | 218.5714
1.253642E-03 158588 | 1.253642E-03 | 22.0926 | 219.0212
1.243431E-03 158889 | 1.243431E-03 | 21.9126 | 219.4709
1.241167E-03 159189 | 1.241167E-03 | 21.8727 | 219.9206
1.249282E-03 159489 | 1.249282E-03 | 22.0157 | 220.3704
1.248919E-03 159789 | 1.248919E-03 | 22.0093 | 220.8201
1.248817E-03 160089 | 1.248817E-03 | 22.0075 | 221.2698
1.257439E-03 160389 | 1.257439E-03 | 22.1595 | 221.7196
1.254319E-03 160689 | 1.254319E-03 | 22.1045 | 222.1693
1.259259E-03 160989 | 1.259259E-03 | 22.1915 | 222.619
1.259316E-03 161289 | 1.259316E-03 | 22.1925 | 223.0688
1.264794E-03 161589 | 1.264794E-03 | 22.2891 | 223.5185
1.254969E-03 161889 | 1.254969E-03 | 22.1159 | 223.9683
1.269964E-03 162189 | 1.269964E-03 | 22.3802 | 224.418
1.265017E-03 162489 | 1.265017E-03 | 22.293 | 224.8677
1.267097E-03 162789 | 1.267097E-03 | 22.3297 | 225.3175
1.274109E-03 163089 | 1.274109E-03 | 22.4532 | 225.7672
1.278808E-03 163389 | 1.278808E-03 | 22.536 | 226.2169
1.278593E-03 163689 | 1.278593E-03 | 22.5323 | 226.6667
1.276875E-03 163989 | 1.276875E-03 | 22.502 | 227.1164
1.281539E-03 164289 | 1.281539E-03 | 22.5842 | 227.5661
1.283142E-03 164589 | 1.283142E-03 | 22.6124 | 228.0159
1.282028E-03 164889 | 1.282028E-03 | 22.5928 | 228.4656
1.281244E-03 165189 | 1.281244E-03 | 22.579 | 228.9153
1.290956E-03 165489 | 1.290956E-03 | 22.7501 | 229.3651
1.287018E-03 165789 | 1.287018E-03 | 22.6807 | 229.8148
1.290941E-03 166090 | 1.290941E-03 | 22.7499 | 230.2646
1.270101E-03 166390 | 1.270101E-03 | 22.3826 | 230.7143
1.298503E-03 166690 | 1.298503E-03 | 22.8831 | 231.164
1.299539E-03 166990 | 1.299539E-03 | 22.9014 | 231.6138
1.298529E-03 167290 | 1.298529E-03 | 22.8836 | 232.0635
1.294996E-03 167590 | 1.294996E-03 | 22.8213 | 232.5132
1.294093E-03 167890 | 1.294093E-03 | 22.8054 | 232.963
1.302709E-03 168190 | 1.302709E-03 | 22.9572 | 233.4127
1.301448E-03 168490 | 1.301448E-03 | 22.935 | 233.8624
1.305570E-03 168790 | 1.305570E-03 | 23.0077 | 234.3122
1.305064E-03 169090 | 1.305064E-03 | 22.9987 | 234.7619
1.314212E-03 169390 | 1.314212E-03 | 23.16 | 235.2116
1.312877E-03 169690 | 1.312877E-03 | 23.1364 | 235.6614
1.313157E-03 169990 | 1.313157E-03 | 23.1414 | 236.1111
1.334799E-03 170290 | 1.334799E-03 | 23.5228 | 236.5608
1.318309E-03 170590 | 1.318309E-03 | 23.2322 | 237.0106
1.318842E-03 170890 | 1.318842E-03 | 23.2416 | 237.4603
1.318965E-03 171190 | 1.318965E-03 | 23.2437 | 237.9101
1.320919E-03 171490 | 1.320919E-03 | 23.2782 | 238.3598
1.323042E-03 171790 | 1.323042E-03 | 23.3156 | 238.8095
1.325863E-03 172090 | 1.325863E-03 | 23.3653 | 239.2593
1.328526E-03 172390 | 1.328526E-03 | 23.4122 | 239.709
1.332774E-03 172690 | 1.332774E-03 | 23.4871 | 240.1587
1.334680E-03 172990 | 1.334680E-03 | 23.5207 | 240.6085
1.332687E-03 173292 | 1.332687E-03 | 23.4855 | 241.0582
1.331542E-03 173592 | 1.331542E-03 | 23.4654 | 241.5079
1.331428E-03 173892 | 1.331428E-03 | 23.4634 | 241.9577
1.338665E-03 174192 | 1.338665E-03 | 23.5909 | 242.4074
1.335848E-03 174492 | 1.335848E-03 | 23.5412 | 242.8571
1.345469E-03 174792 | 1.345469E-03 | 23.7108 | 243.3069
1.340406E-03 175092 | 1.340406E-03 | 23.6216 | 243.7566
1.348607E-03 175392 | 1.348607E-03 | 23.7661 | 244.2063
1.346499E-03 175692 | 1.346499E-03 | 23.7289 | 244.6561
1.350927E-03 175992 | 1.350927E-03 | 23.807 | 245.1058
1.353689E-03 176292 | 1.353689E-03 | 23.8557 | 245.5556
1.358843E-03 176592 | 1.358843E-03 | 23.9465 | 246.0053
1.350086E-03 176892 | 1.350086E-03 | 23.7922 | 246.455
1.347021E-03 177192 | 1.347021E-03 | 23.7381 | 246.9048
1.359507E-03 177492 | 1.359507E-03 | 23.9582 | 247.3545
1.359003E-03 177792 | 1.359003E-03 | 23.9493 | 247.8042
1.367521E-03 178092 | 1.367521E-03 | 24.0994 | 248.254
1.362704E-03 178392 | 1.362704E-03 | 24.0145 | 248.7037
1.368855E-03 178692 | 1.368855E-03 | 24.1229 | 249.1534
1.366842E-03 178992 | 1.366842E-03 | 24.0874 | 249.6032
1.369507E-03 179292 | 1.369507E-03 | 24.1344 | 250.0529
1.369625E-03 179592 | 1.369625E-03 | 24.1365 | 250.5026
1.371588E-03 179892 | 1.371588E-03 | 24.1711 | 250.9524
1.374238E-03 180192 | 1.374238E-03 | 24.2178 | 251.4021
1.373736E-03 180492 | 1.373736E-03 | 24.2089 | 251.8519
1.379463E-03 180793 | 1.379463E-03 | 24.3099 | 252.3016
1.379394E-03 181093 | 1.379394E-03 | 24.3086 | 252.7513
1.384490E-03 181393 | 1.384490E-03 | 24.3984 | 253.2011
1.384693E-03 181693 | 1.384693E-03 | 24.402 | 253.6508
1.388183E-03 181993 | 1.388183E-03 | 24.4635 | 254.1005
1.386120E-03 182293 | 1.386120E-03 | 24.4272 | 254.5503

## Blue LUX vs BLUE THORLABS
0 | 1 | 0 | 0.0078359
1 | 1 | 0.44974 | 0.0055776
2 | 50 | 0.89947 | 0.0045082
3 | 104 | 1.3492 | 0.0039308
4 | 157 | 1.7989 | 0.0029247
5 | 157 | 2.2487 | 0.0027525
6 | 211 | 2.6984 | 0.14016
7 | 264 | 3.1481 | 0.31506
8 | 317 | 3.5979 | 0.34408
9 | 317 | 4.0476 | 0.47818
10 | 370 | 4.4974 | 0.47728
11 | 424 | 4.9471 | 0.47371
12 | 477 | 5.3968 | 0.47855
13 | 530 | 5.8466 | 0.60563
14 | 530 | 6.2963 | 0.64089
15 | 582 | 6.746 | 0.72628
16 | 635 | 7.1958 | 0.80191
17 | 688 | 7.6455 | 0.87213
18 | 688 | 8.0952 | 0.96521
19 | 741 | 8.545 | 0.97097
20 | 794 | 8.9947 | 0.97174
21 | 846 | 9.4444 | 0.96979
22 | 899 | 9.8942 | 1.1247
23 | 898 | 10.3439 | 1.1308
24 | 951 | 10.7937 | 1.2487
25 | 1003 | 11.2434 | 1.2937
26 | 1055 | 11.6931 | 1.3893
27 | 1055 | 12.1429 | 1.4491
28 | 1107 | 12.5926 | 1.5211
29 | 1159 | 13.0423 | 1.6088
30 | 1212 | 13.4921 | 1.6062
31 | 1263 | 13.9418 | 1.6002
32 | 1263 | 14.3915 | 1.6151
33 | 1315 | 14.8413 | 1.773
34 | 1367 | 15.291 | 1.7702
35 | 1418 | 15.7407 | 1.932
36 | 1418 | 16.1905 | 1.9427
37 | 1469 | 16.6402 | 2.0916
38 | 1521 | 17.0899 | 2.0924
39 | 1572 | 17.5397 | 2.1003
40 | 1623 | 17.9894 | 2.1226
41 | 1622 | 18.4392 | 2.1706
42 | 1674 | 18.8889 | 2.2607
43 | 1725 | 19.3386 | 2.2971
44 | 1776 | 19.7884 | 2.4071
45 | 1775 | 20.2381 | 2.4252
46 | 1826 | 20.6878 | 2.5966
47 | 1877 | 21.1376 | 2.5739
48 | 1943 | 21.5873 | 2.6803
49 | 1994 | 22.037 | 2.7415
50 | 1992 | 22.4868 | 2.7494
51 | 2044 | 22.9365 | 2.7073
52 | 2095 | 23.3862 | 2.8481
53 | 2146 | 23.836 | 2.8895
54 | 2144 | 24.2857 | 2.9029
55 | 2195 | 24.7354 | 3.1066
56 | 2245 | 25.1852 | 3.0508
57 | 2296 | 25.6349 | 3.2126
58 | 2346 | 26.0847 | 3.2103
59 | 2344 | 26.5344 | 3.2369
60 | 2395 | 26.9841 | 3.2047
61 | 2444 | 27.4339 | 3.2774
62 | 2494 | 27.8836 | 3.32
63 | 2492 | 28.3333 | 3.48
64 | 2543 | 28.7831 | 3.5547
65 | 2592 | 29.2328 | 3.583
66 | 2641 | 29.6825 | 3.6064
67 | 2691 | 30.1323 | 3.7622
68 | 2689 | 30.582 | 3.7673
69 | 2738 | 31.0317 | 3.8201
70 | 2787 | 31.4815 | 3.939
71 | 2836 | 31.9312 | 3.8382
72 | 2834 | 32.381 | 3.9576
73 | 2883 | 32.8307 | 3.9682
74 | 2932 | 33.2804 | 4.0721
75 | 2981 | 33.7302 | 4.1567
76 | 3029 | 34.1799 | 4.1673
77 | 3026 | 34.6296 | 4.3323
78 | 3075 | 35.0794 | 4.2336
79 | 3123 | 35.5291 | 4.2859
80 | 3171 | 35.9788 | 4.3397
81 | 3169 | 36.4286 | 4.5282
82 | 3217 | 36.8783 | 4.4339
83 | 3264 | 37.328 | 4.7564
84 | 3312 | 37.7778 | 4.5633
85 | 3359 | 38.2275 | 4.7109
86 | 3356 | 38.6772 | 4.7559
87 | 3404 | 39.127 | 4.6564
88 | 3451 | 39.5767 | 4.9961
89 | 3500 | 40.0265 | 4.8959
90 | 3496 | 40.4762 | 4.9619
91 | 3543 | 40.9259 | 4.8981
92 | 3590 | 41.3757 | 5.0956
93 | 3637 | 41.8254 | 5.0352
94 | 3684 | 42.2751 | 5.2277
95 | 3680 | 42.7249 | 5.2311
96 | 3726 | 43.1746 | 5.3299
97 | 3773 | 43.6243 | 5.4654
98 | 3819 | 44.0741 | 5.3932
99 | 3815 | 44.5238 | 5.3082
100 | 3862 | 44.9735 | 5.3975
101 | 3908 | 45.4233 | 5.6312
102 | 3954 | 45.873 | 5.4828
103 | 3999 | 46.3228 | 5.6678
104 | 3995 | 46.7725 | 5.6771
105 | 4041 | 47.2222 | 5.8024
106 | 4086 | 47.672 | 5.8419
107 | 4131 | 48.1217 | 5.944
108 | 4127 | 48.5714 | 6.051
109 | 4172 | 49.0212 | 6.0656
110 | 4217 | 49.4709 | 5.9047
111 | 4262 | 49.9206 | 6.0019
112 | 4307 | 50.3704 | 5.9804
113 | 4302 | 50.8201 | 5.9645
114 | 4347 | 51.2698 | 6.0595
115 | 4391 | 51.7196 | 6.1119
116 | 4435 | 52.1693 | 6.1427
117 | 4430 | 52.619 | 6.273
118 | 4475 | 53.0688 | 6.2588
119 | 4519 | 53.5185 | 6.2894
120 | 4563 | 53.9683 | 6.5141
121 | 4607 | 54.418 | 6.3825
122 | 4602 | 54.8677 | 6.4254
123 | 4645 | 55.3175 | 6.5277
124 | 4688 | 55.7672 | 6.5756
125 | 4732 | 56.2169 | 6.5559
126 | 4727 | 56.6667 | 6.7331
127 | 4771 | 57.1164 | 6.7666
128 | 4813 | 57.5661 | 6.834
129 | 4856 | 58.0159 | 6.8048
130 | 4899 | 58.4656 | 7.0415
131 | 4893 | 58.9153 | 7.2135
132 | 4936 | 59.3651 | 7.0601
133 | 4979 | 59.8148 | 7.0197
134 | 5021 | 60.2646 | 7.0879
135 | 5016 | 60.7143 | 7.2012
136 | 5057 | 61.164 | 7.0978
137 | 5099 | 61.6138 | 7.2872
138 | 5141 | 62.0635 | 7.1928
139 | 5183 | 62.5132 | 7.3951
140 | 5178 | 62.963 | 7.3396
141 | 5219 | 63.4127 | 7.6804
142 | 5261 | 63.8624 | 7.6064
143 | 5302 | 64.3122 | 7.5788
144 | 5296 | 64.7619 | 7.5507
145 | 5337 | 65.2116 | 7.8787
146 | 5379 | 65.6614 | 7.7649
147 | 5420 | 66.1111 | 7.8042
148 | 5460 | 66.5608 | 8.0659
149 | 5454 | 67.0106 | 7.887
150 | 5495 | 67.4603 | 8.0624
151 | 5535 | 67.9101 | 8.0553
152 | 5576 | 68.3598 | 8.0427
153 | 5570 | 68.8095 | 8.0436
154 | 5610 | 69.2593 | 8.1436
155 | 5650 | 69.709 | 8.18
156 | 5690 | 70.1587 | 8.3179
157 | 5730 | 70.6085 | 8.1477
158 | 5723 | 71.0582 | 8.3517
159 | 5763 | 71.5079 | 8.3187
160 | 5803 | 71.9577 | 8.5084
161 | 5842 | 72.4074 | 8.4618
162 | 5835 | 72.8571 | 8.6906
163 | 5875 | 73.3069 | 8.595
164 | 5914 | 73.7566 | 8.6244
165 | 5954 | 74.2063 | 8.7279
166 | 5992 | 74.6561 | 8.7618
167 | 5985 | 75.1058 | 8.8277
168 | 6025 | 75.5556 | 8.9
169 | 6064 | 76.0053 | 8.9776
170 | 6102 | 76.455 | 9.0451
171 | 6095 | 76.9048 | 9.0648
172 | 6133 | 77.3545 | 8.9678
173 | 6172 | 77.8042 | 9.0238
174 | 6210 | 78.254 | 9.1417
175 | 6248 | 78.7037 | 9.4282
176 | 6241 | 79.1534 | 9.3437
177 | 6279 | 79.6032 | 9.2961
178 | 6317 | 80.0529 | 9.35
179 | 6355 | 80.5026 | 9.5233
180 | 6348 | 80.9524 | 9.4523
181 | 6386 | 81.4021 | 9.4623
182 | 6423 | 81.8519 | 9.4569
183 | 6461 | 82.3016 | 9.6209
184 | 6499 | 82.7513 | 9.5837
185 | 6492 | 83.2011 | 9.7019
186 | 6530 | 83.6508 | 9.7726
187 | 6567 | 84.1005 | 9.8349
188 | 6605 | 84.5503 | 9.8661
189 | 6598 | 85 | 9.9943
190 | 6635 | 85.4497 | 10.01
191 | 6672 | 85.8995 | 10.0353
192 | 6709 | 86.3492 | 9.7983
193 | 6747 | 86.7989 | 10.0272
194 | 6740 | 87.2487 | 10.0867
195 | 6777 | 87.6984 | 10.1953
196 | 6814 | 88.1481 | 10.1357
197 | 6851 | 88.5979 | 10.4734
198 | 6845 | 89.0476 | 10.4141
199 | 6882 | 89.4974 | 10.4197
200 | 6919 | 89.9471 | 10.3861
201 | 6956 | 90.3968 | 10.4208
202 | 6993 | 90.8466 | 10.5008
203 | 6986 | 91.2963 | 10.5839
204 | 7023 | 91.746 | 10.6415
205 | 7060 | 92.1958 | 10.5565
206 | 7096 | 92.6455 | 10.5619
207 | 7090 | 93.0952 | 10.7858
208 | 7127 | 93.545 | 10.7837
209 | 7163 | 93.9947 | 10.8362
210 | 7199 | 94.4444 | 11.0277
211 | 7236 | 94.8942 | 10.9169
212 | 7229 | 95.3439 | 10.8718
213 | 7265 | 95.7937 | 11.053
214 | 7301 | 96.2434 | 10.8569
215 | 7336 | 96.6931 | 11.0936
216 | 7329 | 97.1429 | 11.2066
217 | 7365 | 97.5926 | 11.1752
218 | 7401 | 98.0423 | 11.4156
219 | 7436 | 98.4921 | 11.4378
220 | 7472 | 98.9418 | 11.3764
221 | 7465 | 99.3915 | 11.3652
222 | 7500 | 99.8413 | 11.6233
223 | 7535 | 100.291 | 11.891
224 | 7570 | 100.7407 | 11.5712
225 | 7563 | 101.1905 | 11.6209
226 | 7598 | 101.6402 | 11.719
227 | 7633 | 102.0899 | 11.6908
228 | 7667 | 102.5397 | 11.7917
229 | 7701 | 102.9894 | 12.0241
230 | 7694 | 103.4392 | 11.8815
231 | 7728 | 103.8889 | 11.8884
232 | 7762 | 104.3386 | 11.9138
233 | 7796 | 104.7884 | 11.9635
234 | 7789 | 105.2381 | 12.0022
235 | 7823 | 105.6878 | 12.0687
236 | 7856 | 106.1376 | 12.2278
237 | 7890 | 106.5873 | 12.1018
238 | 7924 | 107.037 | 12.2486
239 | 7916 | 107.4868 | 12.2731
240 | 7950 | 107.9365 | 12.2778
241 | 7984 | 108.3862 | 12.2741
242 | 8017 | 108.836 | 12.3833
243 | 8010 | 109.2857 | 12.396
244 | 8043 | 109.7354 | 12.4899
245 | 8076 | 110.1852 | 12.5313
246 | 8110 | 110.6349 | 12.5926
247 | 8143 | 111.0847 | 13.0207
248 | 8135 | 111.5344 | 12.6498
249 | 8169 | 111.9841 | 12.8358
250 | 8202 | 112.4339 | 12.814
251 | 8235 | 112.8836 | 12.8331
252 | 8227 | 113.3333 | 12.7798
253 | 8260 | 113.7831 | 12.9033
254 | 8292 | 114.2328 | 12.9339
|  | 114.6825 | 12.9922
|  | 115.1323 | 13.0442
|  | 115.582 | 13.1077
|  | 116.0317 | 13.178
|  | 116.4815 | 13.1695
|  | 116.9312 | 13.1672
|  | 117.381 | 13.1881
|  | 117.8307 | 13.2698
|  | 118.2804 | 13.2927
|  | 118.7302 | 13.4095
|  | 119.1799 | 13.4067
|  | 119.6296 | 13.5117
|  | 120.0794 | 13.5577
|  | 120.5291 | 13.5858
|  | 120.9788 | 13.7145
|  | 121.4286 | 13.7
|  | 121.8783 | 13.9829
|  | 122.328 | 13.6222
|  | 122.7778 | 13.7887
|  | 123.2275 | 13.9632
|  | 123.6772 | 13.9931
|  | 124.127 | 13.8913
|  | 124.5767 | 13.936
|  | 125.0265 | 14.0288
|  | 125.4762 | 13.9384
|  | 125.9259 | 13.9828
|  | 126.3757 | 14.0911
|  | 126.8254 | 14.1311
|  | 127.2751 | 14.1556
|  | 127.7249 | 14.2794
|  | 128.1746 | 14.2726
|  | 128.6243 | 14.2575
|  | 129.0741 | 14.3857
|  | 129.5238 | 14.5124
|  | 129.9735 | 14.5756
|  | 130.4233 | 14.4904
|  | 130.873 | 14.5189
|  | 131.3228 | 14.5506
|  | 131.7725 | 14.5687
|  | 132.2222 | 14.5952
|  | 132.672 | 14.7783
|  | 133.1217 | 14.8104
|  | 133.5714 | 14.8902
|  | 134.0212 | 14.8613
|  | 134.4709 | 14.9159
|  | 134.9206 | 14.8828
|  | 135.3704 | 14.8619
|  | 135.8201 | 14.9469
|  | 136.2698 | 15.1353
|  | 136.7196 | 15.0633
|  | 137.1693 | 15.1112
|  | 137.619 | 15.2529
|  | 138.0688 | 15.2074
|  | 138.5185 | 15.3529
|  | 138.9683 | 15.3249
|  | 139.418 | 15.2916
|  | 139.8677 | 15.3699
|  | 140.3175 | 15.4354
|  | 140.7672 | 15.4644
|  | 141.2169 | 15.5187
|  | 141.6667 | 15.5901
|  | 142.1164 | 15.5955
|  | 142.5661 | 15.7223
|  | 143.0159 | 15.6396
|  | 143.4656 | 15.6813
|  | 143.9153 | 15.7304
|  | 144.3651 | 15.7374
|  | 144.8148 | 15.802
|  | 145.2646 | 15.8652
|  | 145.7143 | 15.8775
|  | 146.164 | 15.9122
|  | 146.6138 | 16.0169
|  | 147.0635 | 16.1092
|  | 147.5132 | 16.166
|  | 147.963 | 16.1596
|  | 148.4127 | 16.1634
|  | 148.8624 | 16.2367
|  | 149.3122 | 16.4341
|  | 149.7619 | 16.3045
|  | 150.2116 | 16.3052
|  | 150.6614 | 16.3843
|  | 151.1111 | 16.5142
|  | 151.5608 | 16.5693
|  | 152.0106 | 16.5537
|  | 152.4603 | 16.4038
|  | 152.9101 | 16.5027
|  | 153.3598 | 16.6601
|  | 153.8095 | 16.5879
|  | 154.2593 | 16.7853
|  | 154.709 | 16.7201
|  | 155.1587 | 16.8035
|  | 155.6085 | 16.9098
|  | 156.0582 | 16.9047
|  | 156.5079 | 16.9494
|  | 156.9577 | 16.9365
|  | 157.4074 | 16.9197
|  | 157.8571 | 16.889
|  | 158.3069 | 17.0557
|  | 158.7566 | 17.0421
|  | 159.2063 | 17.1514
|  | 159.6561 | 17.163
|  | 160.1058 | 17.2222
|  | 160.5556 | 17.2636
|  | 161.0053 | 17.2508
|  | 161.455 | 17.21
|  | 161.9048 | 17.2353
|  | 162.3545 | 17.4235
|  | 162.8042 | 17.6061
|  | 163.254 | 17.5042
|  | 163.7037 | 17.458
|  | 164.1534 | 17.5704
|  | 164.6032 | 17.5611
|  | 165.0529 | 17.6803
|  | 165.5026 | 17.7261
|  | 165.9524 | 17.5528
|  | 166.4021 | 17.7392
|  | 166.8519 | 17.6464
|  | 167.3016 | 17.794
|  | 167.7513 | 17.8026
|  | 168.2011 | 17.8968
|  | 168.6508 | 17.8658
|  | 169.1005 | 17.998
|  | 169.5503 | 18.0219
|  | 170 | 17.9774
|  | 170.4497 | 18.0267
|  | 170.8995 | 18.0388
|  | 171.3492 | 18.1135
|  | 171.7989 | 18.1285
|  | 172.2487 | 18.2395
|  | 172.6984 | 18.1774
|  | 173.1481 | 18.3239
|  | 173.5979 | 18.357
|  | 174.0476 | 18.4076
|  | 174.4974 | 18.3916
|  | 174.9471 | 18.4216
|  | 175.3968 | 18.4321
|  | 175.8466 | 18.4477
|  | 176.2963 | 18.6241
|  | 176.746 | 18.5194
|  | 177.1958 | 18.6126
|  | 177.6455 | 18.654
|  | 178.0952 | 18.818
|  | 178.545 | 18.7543
|  | 178.9947 | 18.7343
|  | 179.4444 | 18.6914
|  | 179.8942 | 18.7942
|  | 180.3439 | 18.8988
|  | 180.7937 | 18.8975
|  | 181.2434 | 18.951
|  | 181.6931 | 18.9964
|  | 182.1429 | 19.0305
|  | 182.5926 | 19.0004
|  | 183.0423 | 19.1972
|  | 183.4921 | 19.1477
|  | 183.9418 | 19.1708
|  | 184.3915 | 19.1902
|  | 184.8413 | 19.1351
|  | 185.291 | 19.0866
|  | 185.7407 | 19.2761
|  | 186.1905 | 19.3025
|  | 186.6402 | 19.3312
|  | 187.0899 | 19.672
|  | 187.5397 | 19.5165
|  | 187.9894 | 19.3138
|  | 188.4392 | 19.2489
|  | 188.8889 | 19.6126
|  | 189.3386 | 19.599
|  | 189.7884 | 19.6434
|  | 190.2381 | 19.6563
|  | 190.6878 | 19.7158
|  | 191.1376 | 19.7656
|  | 191.5873 | 19.8119
|  | 192.037 | 19.896
|  | 192.4868 | 19.8472
|  | 192.9365 | 19.7112
|  | 193.3862 | 19.8942
|  | 193.836 | 19.9786
|  | 194.2857 | 19.7215
|  | 194.7354 | 20.0606
|  | 195.1852 | 20.0842
|  | 195.6349 | 20.0928
|  | 196.0847 | 20.1436
|  | 196.5344 | 20.1159
|  | 196.9841 | 20.1229
|  | 197.4339 | 20.1675
|  | 197.8836 | 20.282
|  | 198.3333 | 20.4751
|  | 198.7831 | 20.037
|  | 199.2328 | 20.4095
|  | 199.6825 | 20.542
|  | 200.1323 | 20.4699
|  | 200.582 | 20.5609
|  | 201.0317 | 20.6807
|  | 201.4815 | 20.5719
|  | 201.9312 | 20.5346
|  | 202.381 | 20.5382
|  | 202.8307 | 20.6653
|  | 203.2804 | 20.66
|  | 203.7302 | 20.9046
|  | 204.1799 | 20.7979
|  | 204.6296 | 20.8252
|  | 205.0794 | 20.8846
|  | 205.5291 | 20.815
|  | 205.9788 | 20.8327
|  | 206.4286 | 20.8403
|  | 206.8783 | 21.0426
|  | 207.328 | 20.8976
|  | 207.7778 | 20.9272
|  | 208.2275 | 21.0671
|  | 208.6772 | 21.13
|  | 209.127 | 21.2217
|  | 209.5767 | 21.2025
|  | 210.0265 | 21.2452
|  | 210.4762 | 21.2369
|  | 210.9259 | 21.2573
|  | 211.3757 | 21.2349
|  | 211.8254 | 21.5055
|  | 212.2751 | 21.5774
|  | 212.7249 | 21.4091
|  | 213.1746 | 21.3921
|  | 213.6243 | 21.5134
|  | 214.0741 | 21.5775
|  | 214.5238 | 21.5764
|  | 214.9735 | 21.4818
|  | 215.4233 | 21.6626
|  | 215.873 | 21.6231
|  | 216.3228 | 21.7865
|  | 216.7725 | 21.8345
|  | 217.2222 | 21.6995
|  | 217.672 | 21.8061
|  | 218.1217 | 21.7043
|  | 218.5714 | 21.9946
|  | 219.0212 | 22.0926
|  | 219.4709 | 21.9126
|  | 219.9206 | 21.8727
|  | 220.3704 | 22.0157
|  | 220.8201 | 22.0093
|  | 221.2698 | 22.0075
|  | 221.7196 | 22.1595
|  | 222.1693 | 22.1045
|  | 222.619 | 22.1915
|  | 223.0688 | 22.1925
|  | 223.5185 | 22.2891
|  | 223.9683 | 22.1159
|  | 224.418 | 22.3802
|  | 224.8677 | 22.293
|  | 225.3175 | 22.3297
|  | 225.7672 | 22.4532
|  | 226.2169 | 22.536
|  | 226.6667 | 22.5323
|  | 227.1164 | 22.502
|  | 227.5661 | 22.5842
|  | 228.0159 | 22.6124
|  | 228.4656 | 22.5928
|  | 228.9153 | 22.579
|  | 229.3651 | 22.7501
|  | 229.8148 | 22.6807
|  | 230.2646 | 22.7499
|  | 230.7143 | 22.3826
|  | 231.164 | 22.8831
|  | 231.6138 | 22.9014
|  | 232.0635 | 22.8836
|  | 232.5132 | 22.8213
|  | 232.963 | 22.8054
|  | 233.4127 | 22.9572
|  | 233.8624 | 22.935
|  | 234.3122 | 23.0077
|  | 234.7619 | 22.9987
|  | 235.2116 | 23.16
|  | 235.6614 | 23.1364
|  | 236.1111 | 23.1414
|  | 236.5608 | 23.5228
|  | 237.0106 | 23.2322
|  | 237.4603 | 23.2416
|  | 237.9101 | 23.2437
|  | 238.3598 | 23.2782
|  | 238.8095 | 23.3156
|  | 239.2593 | 23.3653
|  | 239.709 | 23.4122
|  | 240.1587 | 23.4871
|  | 240.6085 | 23.5207
|  | 241.0582 | 23.4855
|  | 241.5079 | 23.4654
|  | 241.9577 | 23.4634
|  | 242.4074 | 23.5909
|  | 242.8571 | 23.5412
|  | 243.3069 | 23.7108
|  | 243.7566 | 23.6216
|  | 244.2063 | 23.7661
|  | 244.6561 | 23.7289
|  | 245.1058 | 23.807
|  | 245.5556 | 23.8557
|  | 246.0053 | 23.9465
|  | 246.455 | 23.7922
|  | 246.9048 | 23.7381
|  | 247.3545 | 23.9582
|  | 247.8042 | 23.9493
|  | 248.254 | 24.0994
|  | 248.7037 | 24.0145
|  | 249.1534 | 24.1229
|  | 249.6032 | 24.0874
|  | 250.0529 | 24.1344
|  | 250.5026 | 24.1365
|  | 250.9524 | 24.1711
|  | 251.4021 | 24.2178
|  | 251.8519 | 24.2089
|  | 252.3016 | 24.3099
|  | 252.7513 | 24.3086
|  | 253.2011 | 24.3984
|  | 253.6508 | 24.402
|  | 254.1005 | 24.4635
|  | 254.5503 | 24.4272

## Artificial functions
0 | 0 | -0.0892
1 | 0.951 | 0.039
2 | 43.922 | 0.167
3 | 86.811 | 0.2948
4 | 129.618 | 0.4224
5 | 172.343 | 0.5498
6 | 214.986 | 0.677
7 | 257.547 | 0.804
8 | 300.026 | 0.9308
9 | 342.423 | 1.0574
10 | 384.738 | 1.1838
11 | 426.971 | 1.31
12 | 469.122 | 1.436
13 | 511.191 | 1.5618
14 | 553.178 | 1.6874
15 | 595.083 | 1.8128
16 | 636.906 | 1.938
17 | 678.647 | 2.063
18 | 720.306 | 2.1878
19 | 761.883 | 2.3124
20 | 803.378 | 2.4368
21 | 844.791 | 2.561
22 | 886.122 | 2.685
23 | 927.371 | 2.8088
24 | 968.538 | 2.9324
25 | 1009.623 | 3.0558
26 | 1050.626 | 3.179
27 | 1091.547 | 3.302
28 | 1132.386 | 3.4248
29 | 1173.143 | 3.5474
30 | 1213.818 | 3.6698
31 | 1254.411 | 3.792
32 | 1294.922 | 3.914
33 | 1335.351 | 4.0358
34 | 1375.698 | 4.1574
35 | 1415.963 | 4.2788
36 | 1456.146 | 4.4
37 | 1496.247 | 4.521
38 | 1536.266 | 4.6418
39 | 1576.203 | 4.7624
40 | 1616.058 | 4.8828
41 | 1655.831 | 5.003
42 | 1695.522 | 5.123
43 | 1735.131 | 5.2428
44 | 1774.658 | 5.3624
45 | 1814.103 | 5.4818
46 | 1853.466 | 5.601
47 | 1892.747 | 5.72
48 | 1931.946 | 5.8388
49 | 1971.063 | 5.9574
50 | 2010.098 | 6.0758
51 | 2049.051 | 6.194
52 | 2087.922 | 6.312
53 | 2126.711 | 6.4298
54 | 2165.418 | 6.5474
55 | 2204.043 | 6.6648
56 | 2242.586 | 6.782
57 | 2281.047 | 6.899
58 | 2319.426 | 7.0158
59 | 2357.723 | 7.1324
60 | 2395.938 | 7.2488
61 | 2434.071 | 7.365
62 | 2472.122 | 7.481
63 | 2510.091 | 7.5968
64 | 2547.978 | 7.7124
65 | 2585.783 | 7.8278
66 | 2623.506 | 7.943
67 | 2661.147 | 8.058
68 | 2698.706 | 8.1728
69 | 2736.183 | 8.2874
70 | 2773.578 | 8.4018
71 | 2810.891 | 8.516
72 | 2848.122 | 8.63
73 | 2885.271 | 8.7438
74 | 2922.338 | 8.8574
75 | 2959.323 | 8.9708
76 | 2996.226 | 9.084
77 | 3033.047 | 9.197
78 | 3069.786 | 9.3098
79 | 3106.443 | 9.4224
80 | 3143.018 | 9.5348
81 | 3179.511 | 9.647
82 | 3215.922 | 9.759
83 | 3252.251 | 9.8708
84 | 3288.498 | 9.9824
85 | 3324.663 | 10.0938
86 | 3360.746 | 10.205
87 | 3396.747 | 10.316
88 | 3432.666 | 10.4268
89 | 3468.503 | 10.5374
90 | 3504.258 | 10.6478
91 | 3539.931 | 10.758
92 | 3575.522 | 10.868
93 | 3611.031 | 10.9778
94 | 3646.458 | 11.0874
95 | 3681.803 | 11.1968
96 | 3717.066 | 11.306
97 | 3752.247 | 11.415
98 | 3787.346 | 11.5238
99 | 3822.363 | 11.6324
100 | 3857.298 | 11.7408
101 | 3892.151 | 11.849
102 | 3926.922 | 11.957
103 | 3961.611 | 12.0648
104 | 3996.218 | 12.1724
105 | 4030.743 | 12.2798
106 | 4065.186 | 12.387
107 | 4099.547 | 12.494
108 | 4133.826 | 12.6008
109 | 4168.023 | 12.7074
110 | 4202.138 | 12.8138
111 | 4236.171 | 12.92
112 | 4270.122 | 13.026
113 | 4303.991 | 13.1318
114 | 4337.778 | 13.2374
115 | 4371.483 | 13.3428
116 | 4405.106 | 13.448
117 | 4438.647 | 13.553
118 | 4472.106 | 13.6578
119 | 4505.483 | 13.7624
120 | 4538.778 | 13.8668
121 | 4571.991 | 13.971
122 | 4605.122 | 14.075
123 | 4638.171 | 14.1788
124 | 4671.138 | 14.2824
125 | 4704.023 | 14.3858
126 | 4736.826 | 14.489
127 | 4769.547 | 14.592
128 | 4802.186 | 14.6948
129 | 4834.743 | 14.7974
130 | 4867.218 | 14.8998
131 | 4899.611 | 15.002
132 | 4931.922 | 15.104
133 | 4964.151 | 15.2058
134 | 4996.298 | 15.3074
135 | 5028.363 | 15.4088
136 | 5060.346 | 15.51
137 | 5092.247 | 15.611
138 | 5124.066 | 15.7118
139 | 5155.803 | 15.8124
140 | 5187.458 | 15.9128
141 | 5219.031 | 16.013
142 | 5250.522 | 16.113
143 | 5281.931 | 16.2128
144 | 5313.258 | 16.3124
145 | 5344.503 | 16.4118
146 | 5375.666 | 16.511
147 | 5406.747 | 16.61
148 | 5437.746 | 16.7088
149 | 5468.663 | 16.8074
150 | 5499.498 | 16.9058
151 | 5530.251 | 17.004
152 | 5560.922 | 17.102
153 | 5591.511 | 17.1998
154 | 5622.018 | 17.2974
155 | 5652.443 | 17.3948
156 | 5682.786 | 17.492
157 | 5713.047 | 17.589
158 | 5743.226 | 17.6858
159 | 5773.323 | 17.7824
160 | 5803.338 | 17.8788
161 | 5833.271 | 17.975
162 | 5863.122 | 18.071
163 | 5892.891 | 18.1668
164 | 5922.578 | 18.2624
165 | 5952.183 | 18.3578
166 | 5981.706 | 18.453
167 | 6011.147 | 18.548
168 | 6040.506 | 18.6428
169 | 6069.783 | 18.7374
170 | 6098.978 | 18.8318
171 | 6128.091 | 18.926
172 | 6157.122 | 19.02
173 | 6186.071 | 19.1138
174 | 6214.938 | 19.2074
175 | 6243.723 | 19.3008
176 | 6272.426 | 19.394
177 | 6301.047 | 19.487
178 | 6329.586 | 19.5798
179 | 6358.043 | 19.6724
180 | 6386.418 | 19.7648
181 | 6414.711 | 19.857
182 | 6442.922 | 19.949
183 | 6471.051 | 20.0408
184 | 6499.098 | 20.1324
185 | 6527.063 | 20.2238
186 | 6554.946 | 20.315
187 | 6582.747 | 20.406
188 | 6610.466 | 20.4968
189 | 6638.103 | 20.5874
190 | 6665.658 | 20.6778
191 | 6693.131 | 20.768
192 | 6720.522 | 20.858
193 | 6747.831 | 20.9478
194 | 6775.058 | 21.0374
195 | 6802.203 | 21.1268
196 | 6829.266 | 21.216
197 | 6856.247 | 21.305
198 | 6883.146 | 21.3938
199 | 6909.963 | 21.4824
200 | 6936.698 | 21.5708
201 | 6963.351 | 21.659
202 | 6989.922 | 21.747
203 | 7016.411 | 21.8348
204 | 7042.818 | 21.9224
205 | 7069.143 | 22.0098
206 | 7095.386 | 22.097
207 | 7121.547 | 22.184
208 | 7147.626 | 22.2708
209 | 7173.623 | 22.3574
210 | 7199.538 | 22.4438
211 | 7225.371 | 22.53
212 | 7251.122 | 22.616
213 | 7276.791 | 22.7018
214 | 7302.378 | 22.7874
215 | 7327.883 | 22.8728
216 | 7353.306 | 22.958
217 | 7378.647 | 23.043
218 | 7403.906 | 23.1278
219 | 7429.083 | 23.2124
220 | 7454.178 | 23.2968
221 | 7479.191 | 23.381
222 | 7504.122 | 23.465
223 | 7528.971 | 23.5488
224 | 7553.738 | 23.6324
225 | 7578.423 | 23.7158
226 | 7603.026 | 23.799
227 | 7627.547 | 23.882
228 | 7651.986 | 23.9648
229 | 7676.343 | 24.0474
230 | 7700.618 | 24.1298
231 | 7724.811 | 24.212
232 | 7748.922 | 24.294
233 | 7772.951 | 24.3758
234 | 7796.898 | 24.4574
235 | 7820.763 | 24.5388
236 | 7844.546 | 24.62
237 | 7868.247 | 24.701
238 | 7891.866 | 24.7818
239 | 7915.403 | 24.8624
240 | 7938.858 | 24.9428
241 | 7962.231 | 25.023
242 | 7985.522 | 25.103
243 | 8008.731 | 25.1828
244 | 8031.858 | 25.2624
245 | 8054.903 | 25.3418
246 | 8077.866 | 25.421
247 | 8100.747 | 25.5
248 | 8123.546 | 25.5788
249 | 8146.263 | 25.6574
250 | 8168.898 | 25.7358
251 | 8191.451 | 25.814
252 | 8213.922 | 25.892
253 | 8236.311 | 25.9698
254 | 8258.618 | 26.0474